ФГАОУ ВПО СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИМЕНИ М.К.АММОСОВА

МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ

Методическое пособие

к проведению практических занятий

по клинической лабораторной диагностике

Якутск 2011

Составители: д.м.н. проф. МИ СВФУ Л.Г. Чибыева

к.м.н. доц. МИ СВФУ Л.В. Дайбанырова

к.м.н. доц. МИ СВФУ С.С. Сосина

к.м.н. доц. МИ СВФУ А. П. Карелин

Северо-Восточный федеральный университет, 2011

КУРС ПРОПЕДЕВТИКИ (III курс)

Занятая №1

1) Тема: Общий анализ крови.

1. Взятие крови для общего анализа, реактивы (пальцевой метод).

а) Исследование гемоглобина по Сали. Клиническое значение (гемоглобинопатия и родственные им заболевания).

б) Морфология эритроцитов. Изменение величины эритроцитов, формы грушевидные, звездчатые и т.д. Включения в эритроцитах (тельца Долли, кольцо Кебота, тельца Гейнца-Эрлиха, базофильная зернистость). Определение СОЭ, клиническое значение. Подсчет эритроцитов в счетной камере Горяева. Устройство камеры Горяева. Источники ошибок при подсчете. Клиническое значение (увеличение, уменьшение количества эритроцитов).

в) Морфология лейкоцитов (нейтрофилы, эозинофилы, базофилы, лимфоциты, монотоциты, их клиническое значение). Подсчет лейкоцитов в счетной камере. Лейкоцитарная формула.

г) Определение цветового показателя. Клиническое значение.

Приборы и оборудование;

1. Иглы.                             4. Микроскоп.

2. Камера Горяева.          5. Покровные, предметные стекла.

3. Гемометр Сали.          6. Реактива: нитрат натрия, красители, физ. раствор.

Практическая работа студентов:

1. Забор крови.

2. Приготовление мазков крови.

3. Подсчет в камере Горяева эритроцитов и лейкоцитов.

4. Определение гемоглобина, СОЭ.

2) Тема: Анализ мокроты.

1. Сбор и обеззараживание материала.

2. Исследование мокроты. Физические свойства (количество, характер, цвет, консистенция, запах).

3. Микроскопическое исследование: лейкоциты, эозинофилы, эритроциты, клетки плоского эпителия, цилиндрические мерцательные эпителии, эластические волокна спирали Куршмана, кристаллы холестерина, пробки Дитриха, друзы актиномицетов.

4. Исследование на микробактерии и туберкулез, др.

Приборы: 1. Микроскоп. 2. Реактивы.

Тема: Анализ плевральной жидкости.

- Сбор материала, экссудаты и транссудаты.

а) Физические свойства: характер (транссудат, серозный экссудат, серозно-гнойный экссудат, гнойный экссудат, геморрагический экссудат), цвет, прозрачность, удельный вес.

б) Химические исследования (белок).

в) Микроскопическое исследование (эритроциты, лейкоциты, жировые капли, слизь, друзы).

Приборы: 1. Микроскоп. 2. Готовые препараты. 3. Реактивы.

Практическая работа студентов:

I. Изучение готовых препаратов под микроскопом, таблиц.

Занятие №2

I) Тема: Общий анализ мочи.

I. Физические свойства (количество, цвет, прозрачность, реакция мочи).

а) Удельный вес, клиническое значение.

б) Проба по Зимницкому, клинические значения (Нечипоренко, Реберга).

2. Химическое исследование мочи:

а) определение белка в моче.

б) определение сахара в моча,

в) определение ацетоновых тел, билирубина, желчных кислот, уробилина,

3. Определение крови и кровяных пигментов,

4. Микроскопическое исследование осадка мочи (соли, лейкоциты, слизь, клетки из плоского эпителия, переходного и канальцев; цилиндры: геалиновые, зернистые, восковидные и др.). Клиническое значение.

5. Мочевые камни,

6. Диастаза мочи. Клиническое значение.

Приборы:

1. Урометр.                             3. ФЭК.

2. Микроскоп.                          4. Реактивы.

Практическая работа студентов:

1. Определение удельного веса мочи.

2. Определение физических свойств мочи.

5. Химическое исследование мочи (определение белка).

4. Микроскопическое исследование. Изучение готовых препаратов и таблиц.

Тема: Копрологическое исследование.

- Подготовка больного.

- Физические свойства (количество, форма, цвет, слизь, кровь, гельминты).

- Микроскопическое исследование: (мышечные волокна, растительная клетчатка, крахмал, жир, клетки злокачественных опухолей, кристаллы холестерина, билирубина, нерастворимые лекарственные препараты).

- Копрограмма (я/гл).

Приборы и оборудование:

- Микроскоп. 2. Стекла предметные. 3. Готовые препараты.

Практическая работа студентов:

- Изучение готовых препаратов под микроскопом, таблиц.

2) Тема: Дуоденальное зондирование.

1. Подготовка больного.

2. Техника введения зонда.

3. Фазы выделения желчи.

4. Исследование дуоденального содержимого.

а) Физические свойства: цвет, прозрачность, консистенция, количество, удельный вес.

б) Химическое исследование: белок, билирубин, желчные кислоты, холестерин, кровь, липидный комплекс.

5. Микроскопическое исследование (эритроциты, лейкоциты, кристаллы холестерина, жирных кислот, простейшие гельминты, лямблии).

6. Клиническое значение исследования дуоденального содержимого.

Приборы:

- Зондирование с оливой.                                     4. Реактивы.

- ФЭК.                                                                      5. Пробирки – 3.

- Микроскоп.

Практическая работа студентов:

- Знакомство с методом введения дуоденального зонда.

- Методы химического исследования.

- Микроскопическое исследование готовых препаратов (лямблии).

Тема: Анализ желудочного сока.

- Методы желудочного зондирования.

- Возбудители желудочной секреции (капустный отвар, мясной бульон, гистамин и т.д.).

- Исследование желудочного содержимого.

а) Физические свойства (количество, цвет, запах, слизь).

б) Химическое исследование (количественные определения свободной соляной

кислоты, связанная, общая соляная кислота, определение, клиническое значение).

4. Клиническая оценка исследования желудочного содержимого.

Практическая работа студентов:

- Знакомство с методом введения желудочного зонда.

- Фракционное зондирование.

- Титрование желудочного сока (определение свободной с/кисл.).

ОБЩИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КРОВИ

Исследование крови - один из важнейших диагностических методов. Широко применяемое в клинике морфологическое исследование крови носит название общего клинического. Этот анализ включает изучение количественного и качественного состава форменных элементов крови: определенна количества эритроцитов и содержания в них гемоглобина, цветового показателя и спорости оседания эритроцитов, определение общего числа лейкоцитов и соотношения отдельных форм среди них (лейкоцитарная формула), определение количества тромбоцитов, подсчет ретикулоцитов и некоторых других показателей.

В лабораторной практике исследуют чаща капиллярную кровь, которую получают путем укола иглой-скарификатором в мякоть IV пальца левой руки или мочки уха.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИЙ ГЕМОГЛОБИНА

Структура: гемоглобин относится к группе хромопротеидов. Состоит из гема - металлопорфирина - комплекса железа и протопорфирина и глобина- серосодаржащего белка из группы гистонов.

Полагает, что связующим звеном между глобином и гамом является аминокислота гистидин. Молекула глобина состоит из двух пар полипептидных цепей. В зависимости от аминокислотного состава различает α, β, γ и δ  - цепи, именно они определяют "полипептидную формулу" гемоглобина. К физиологический видам гемоглобина относятся НвА1 и НвА2 (структурная формула НвА1, α2, β2, составляет 96-99% взрослой пассы гемоглобина взрослого человека), а также НвF - фатальный гемоглобин, составляющий основную массу гемоглобина плода и исчезающий почти полностью ко второму году жизни ребенка.

Патологические формы гемоглобина возникают в результате изменения первичной структуры полипептидных цепей глобина к является основой развития гемоглобинопатий - тяжелых анемия гемолитического типа, которые относятся к "молекулярным болезням".

Функция: гемоглобин транспортирует кислород к органам и тканям, а углекислый газ от тканей к дыхательным органам.

В эритроцитах циркулирующей крови гемоглобин находится в состоянии беспрерывной обратимой реакции, то присоединяя молекулу кислорода (в легочных капиллярах), то отдавая ее (в тканевых капиллярах).

| ОКИСГЕМОГЛОБИН | РЕДУЦИРОВАННЫЙ ГЕМОГЛОБИН связывает углекислоту |
| --- | --- |
| Артериальная кровь | Венозная кровь |
| Способы определения: 1. Колориметрические | Гематиновый метод (метод Сали). Принцип метода сводится к следующему. От прибавления к крови соляной кислоты гемоглобин превращается к хлоргемин (солянокислый гематин) коричневого цвета, интенсивность которого пропорциональна содержанию гемоглобина. Полученный раствор разводят водой до цвета стандарта, запаянного в упращенные колориметры – гемометры Сали. Цианметгемоглобиновый фотометрический метод. Принцип метода. Кровь смешивают с реактивом Драбкина, превращающим гемоглобин в цианметгемоглобин, концентрацию которого измеряют на фотоэлектроколориметре. |
| 2. Газометрические | Гемоглобин насыщают газом – кислородом или окисью углерода. По количеству поглощенного газа судят о количестве гемоглобина. |
| 3. Методы, основанные на определении железа в гемоглобиновой молекуле. |

Клиническое значение:

ОЛИГОХРОМИЯ: Понижение концентрации гемоглобина в крови. Анемии различной этиология: в результате кровопотерь, дефицита железа, витамина В12 и фолиевой кислота, повышенного гемолиза эритроцитов и др.

НОРМОХРОМИЯ: для женщин: 12-14 г% или 120-140 г/л;

для мужчин: 13-16г% или 130-160 г/л.

ГИПРЕХРОМИЯ: Повышение концентрации гемоглобина. Встречается при эритремии, легочно-сердечной недостаточности, некоторых врожденных пороков сердца и сочетается с увеличением количества эритроцитов.

ВОПРОСЫ:

1. Что представляет собой гем и меняется ли его структура в различных видах гемоглобина?

2. Что представляет собой глобин и меняется ли его структура в различных видах гемоглобина?

3. Некие разновидности физиологических гемоглобинов известна?

4. Какие основные функции гемоглобина?

5. Каким термином: нормохромия, олигохромия, гиперхромия обозначают следующие показатели гемоглобина: 20 г%, 15г%, 12г%, 10г%, 7г%?

6. Какой из имеющихся способов определения гемоглобина является наиболее простым, удобным и общедоступным?

7. Какой из колориметрических методов наиболее точный?

ЭРИТРОЦИТЫ

Морфология клеток эритроидного ряда.

Родоначальной клеткой эритроидного рада является эритробласт, который образуется из клетки - предшественницы миелоноэза. Эритробласт достигает 20-25 мкм в диаметре. Ядро его имеет почти геометрически округлую форму, окрашивается в красно-фиолетовый цвет. В ядре находится два-четыре ядрышка и более. Цитоплазма клетки ярко базофильная, с фиолетовым оттенком. Вокруг ядра наблюдают просветление, иногда с розовым оттенком.

Пронормобласт подобно эритробласту характеризуется четко очерченным круглым ядром и резко базофильной цитоплазмой. Отличить пронормобласт от эритробласта можно по более грубой структуре ядра и отсутствию в нем ядрышек.

Нормобласт. Размеры нормобласта приближаются к размерах зрелых безъядерных эритроцитов (8-12 мкм) с отклонениями в ту или другую сторону (микро- и макронормобласта).

В зависимости от степени насыщения гемоглобином нормобласты делят на базофильные, полихроматофильные и оксифильные (ортохромные).

Полихроматофильный нормобласт - последняя клетка красного ряда, которая еще способна к делению. В дальнейшем хроматин ядра уплотняется, утрачивая колесовидную структуру, становится грубопикнотичным, клетка лишается ядра и превращается в эритроцит. В нормальных условиях в кровяное русло из костного мозга поступают зрелые эритроциты. В условиях патологии, связанной с дефицитом гемопоэтического фактора или фолиевой кислоты, в костном мозге появляются мегалобластические формы эритрокариоцитов.

Промегабласт - наиболее молодая форма мегалобластического ряда, имеет большой диаметр 25-55 мкм, структура его ядра отличается четкостью рисунка хроматиновой сети с границей хроматина и парахроматина. Цитоплазма обычно более широкая, чем у пронормобласта, ядро часто располагается эксцентрически. Можно обратить внимание на неравномерную ("нитчатую") окраску интенсивно базофильной цитоплазмы.

Мегалобласт. У мегалобласта ядро сохраняет нежную сетчатость, мелкую зернистость хромативных глыбок, располагается в центре или эксцектрически, ядрышек нет. Большая насыщенность цитоплазмы гемаглобином является вторым важным признаком, отличающим мегалобласт от нормобласта.

В процессе инволюции ядро мегалобласта приобретает всевозможные формы. Это ведет к образованию мегалобластов с самыми различными, причудливыми формами ядер и их остатков, телец Жолли, колец Кебота, ядерных пылинок Вейденрейха.

Мегалоциты. Освободившись от ядра, мегалобласт превращается в мегалоцит, отличающийса от нормоцита (эритроцита) размерами (10-14 мкм и больше), а также насыщенностью гемоглобином. Он преимущественно овальной формы, без просветления в центре.

Эритроциты (нормоциты) составляют основную массу форменных элементов крови. В нормальных условиях в крови содержится от 4,5 до 5 т/л эритроцитов. Массу эритроцитов, циркулирующих в крови, определяют по гематокритной величине (т.е. по соотношению эритроциты) плазмы, умноженной на массу циркулирующей крови. Эритроцит имеет цитолемму и строму. Цитолемма эритроцитов избирательно проницаема для ряда веществ, главным образом для газов, кроме того, в ней находятся различные антигена. В строме также есть антигены крови и они имеют значение в определении групповой принадлежности. В стропе эритроцитов находится дыхательный пигмент гемоглобин, значение которого сводится к фиксации кислорода и доставке его к тканям. Это осуществляется благодаря способности гемоглобина образовывать с кислородом непрочное соединение оксигемоглобин, от которого кислород легко отщепляется, диффундируя в ткань, а оксигемоглобин вновь превращается в восстановленный гемоглобин.

Эритроциты активно участвуют в регуляции кислотно-щелочного равновесия организма, адсорбции токсинов и антител, а также в ряде ферментативных процессов, что свидетельствует о большей функциональной активности эритроцитов. Свежие, нефиксированные эритроциты имеют вид двояковогнутых дисков, правильно круглых или слегка овальных, окрашивающихся по Романовскому в розовый цвет. Двояковогнутая поверхность способствует тону, что в обмене кислорода участвует большая поверхность, чем в том случае, если бы эритроцит был шаровидной формы. Вследствие вогнутости эритроцита в середине под микроскопом его периферическая часть кажется более темно окрашенной, чем центральная.

При суправитальной окраске в эритроцитах, вновь образованных и поступивших из костного мозга в кровяное русло, выявляется гранулоретикулофиламентозная субстанция (ретикулум). Эритроциты, с такой субстанцией называют ретикулоцитами.

В нормальной крови содержится от 0,1 до 1 % ретикудоцитов. В настоящее время считают, что все молодые эритроциты проходят стадию ретикулоцита, а трансформация ретинулоцита в эритроцит происходит, в короткий (29 часов по Finch) срок. За это время они окончательно теряют ретикулум и превращаются в эритроциты.

Значение периферического ретикулоцитоза как показателя функционального состояния костного мозга обусловлено тем, что повышенное поступление молодых эритроцитов в периферическую кровь (усиление физиологической регенерации эритроцитов) сочетается с повышенной кроветворной деятельностью костного мозга. Таким образом, по количеству ретикулоцнтов можно судить об эффективности эритроцитопоэза. В некоторых случаях повышенное содержание ретикулоцитов имеет диагностическое значение, указывая источник раздражения костного мозга. Например: ретикулоцитарная реакция при желтухе свидетельствует о гемолитическом характера заболевания; повышенный ретикулоцитоз помогает обнаружить оккультное кровотечение. По количеству ретикулоцитов можно судить и об эффективности лечения (при кровотечениях, гемолитической анемии и др.). Средний диаметр нормоцита около 7,2 мкм, объем -88 мкм3, толщина - 2 мкм, показатель сферичности - 3,6.

При патологических состояниях отклонения от нормы могут относиться к величине, форме и окраске эритроцитов.

Изменения в величине эритроцитов -_анизоцитоз.

Эритроциты диаметром менее 6,5 мкм называют микроцитами, а состояние, когда они преобладают - микроцитозом (наблюдается при дефиците железа). Эритроциты диаметром более 8 мкм называет макроцитами, а состояние с их преобладанием - макроцитозом (развивается у новорожденных как физиологическое явление, исчезающее к двухмесячному возрасту, а как патологическое - при расстройстве гемопоэтической функции печени, анемии Бирмера, анемии беременных, раке, поливах желудка и др.).

Эритроциты диаметром более 12 мкм называют мегалоцитами. Обнаруживает их при недостатке в организме цианокобалемина или фолиевой кислота. В отдельных случаях наблюдают совсем мелкие оторванные частички красных кровяных телец величиной 2-3 мкм - шизоциты (при тяжелых анемиях). Анизоцитоз - ранний признак анемии - изолированно, без других морфологических изменений в эритроцитах развивается при легких формах анемии.

Изменения формы эритроцита - пойкилоцитоз.

При тяжелых анемиях эритроциты становятся вытянутыми, грушевидными, с заостренными краями.

Пойкилоцитоз - важнейший признак патологического изменения эритроцитов. В отличие от анизоцитоза он развивается при сильно выраженных анемиях и является более неблагоприятным признаком.

Окрашиваемость эритроцитов. В зависимости от насыщенности гемоглобином эритроциты могут быть гиперхромными, нормохромными, гипохромными.

Эритроциты с нормальной интенсивностью окраски называют нормохромными, менее интенсивно окрашенные - гипохромными, более интенсивно - гиперхронными. При выраженном различии в окраске принято говорить об анизохромии.

Элемента патологической регенерации.

К элементам патологической регенерации относят: мегалобласты, мегалоциты, тельца Жолли, кольца Кебота, базофильную зернистость эритроцитов.

Тельца Жолли - мелкие круглые фиолетово-красные включения размером 1-2 мкм, встречаются по 2-5 в одном эритроците. Они представляют собой остатки ядра мегалобласта, задерживающиеся в эритроците в связи с нарушением процесса освобождения мегалобласта от ядре в костном мозга. В нормальных условиях эти тельца можно обнаруживать только у эмбриона и в крови новорожденных. В более позднем периоде тельца Жолли в периферической крови появляются при некоторых анемиях, при отравлениях гемолитическими ядами, а также после спленоэктомии.

Кольца Кебота - представляет собой, по-видимому, остатки ядерной оболочки. Они имеют вид колечка, восьмерки или скрипичного ключа, окрашиваются в красный цвет. Встречаются только в условиях патологии, главным образом при В12 - фолиево-дефицитных анемиях.

Базофильную зернистость - эритроцитов наблюдают при тяжелых анемиях и токсических состояниях (например; свинцовом отравлении), при окраске по Романовскому эритроциты с базофильной зернистостью окрашиваются в синий цвет. Они указывает на токсическое повреждение костного мозга и поэтому имеют неблагоприятное прогностическое значение.

Иногда в эритроцитах можно обнаружить шюффнеровскую зернистость или пятнистость Маурера (при малярии), тельца Гейнца-Эрлиха (считается первым признаком наступавшего гемолиза и токсического поражения крови).

Таблица 1

ЭРИТРОЦИТОЗЫ

| Основные группы | Клинические формы |
| --- | --- |
| Абсолютные эритроцитозы: Первичные: Вторичные: - вызванные гипоксией - связанные с повышенной продукцией эритропоэтина - связанные с избытком адренокортикостероидов или андрогенов в организме | Эритремия Заболевания легких: обструктивная вентиляционная недостаточность (хронический обструктивный бронхит, обструктивная эмфизема легких), рестиктивная вентиляционная недостаточность (пневмокониозы, саркоидоз, бактериальные, вирусные и паразитарные поражения, гистоицитоз), альвеолярно-капиллярный блок (фиброзирующий альвеолит, саркоидоз, лимфогенный карциноматоз, бериллиоз, легочный васкулит),. Внутрилегочные шунтирования (порто-пульмональные анастомозы, болезнь Рандю-Ослера, диффузные заболевания печени). Врожденные заболевания сердца с шунтом справа – налево, стеноз легочной артерии, высокий дефект межжелудочковой перегородки, тетрада Фалло, присутствие анормальных гемоглобинов: метгемоглобинемия (наследственное носительство НвМ и приобретенные формы – при действии нитритов, анилина, фосфора), носительство гемоглобина с повышенным сродством к кислороду (наследственный эритроцитоз). Рак паренхимы почки, гидронефроз и поликистоз почек, рак паренхимы печени, доброкачественный семейный эритроцитоз (наследственный). Синдром Кушинга, феохромацитома, гиперальдостеронизм. |
| 2. Относительные эритроциты | Потеря жидкости организмом, эмоциональные стрессы, алкоголизм, усиленное курение, системная гипертензия. |

Таблица 2

Основные критерии, позволяющие отличить эритремию от симптоматических эритроцитозов

|  | Симптомы, характеризирующие эритремию | Симптомы, характеризирующие симптоматические эритроцитозы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Высокий эритроцитоз | Высокий эритроцитоз |
| 2 | Высокие показатели гемоглобина | Высокий показатель гемоглобина |
| 3 | Высокий гематокритный показатель | Высокий гематокритный показатель |
| 4 | Лейкоцитоз | Количество лейкоцитов в норме |
| 5 | Левый сдвиг в лейкограмме до промиелоцитов | Левый сдвиг в лейкограмме отсутствует |
| 6 | Высокий тромбоцитоз | Тромбоцитоз отсутствует |
| 7 | Выраженная гиперплазия в трепанате подвздошной кости | Только при абсолютных эритроцитозах незначительное раздражение красного ростка костного мозга |
| 8 | Замедленная СОЭ | СОЭ в норме |
| 9 | Плеторический внешний вид больного | Внешний вид больного без особенностей |
| 10 | Спленомегалия | Спленомегалия отсутствует |

ТРОМБОЦИТЫ

(Кровяные пластинки)

Тромбоциты - или кровяные пластинка, представляют собой наряду с эритроцитами и лейкоцитами третий форменный элемент крови, являясь цитоплазматическими осколками гигантских клеток костного мозга - мегакариоцитов. Они обладают сложной морфологической структурой, связанной с их специфической функцией в гемостазе. Их физиологическая активность связана с содержанием  больного количества ферментов, наличием в мембране рецепторов для коллагена, АДФ, серотинина, эпинефрина, тромбина, фактора Виллебранда. Описан ряд пластиночных факторов, определяющих фибрино-, тромбопластическое, антигепариновое, адгезивное, ретрактильное, сосудосуживающее и другие свойства тромбоцитов, благодаря которым они занимают важную роль в свертывающей системе крови. Тромбоциты максимально живут 10-12 дней, средняя продолжительность жизни составляет 6,9 ± 0,3 суток.

Определение количества тромбоцитов в 1 мкм крови.

Метод подсчета в мазке крови. В мазке крови подсчитывают количество тромбоцитов по отношению к 1000 эритроцитов. Количество тромбоцитов в 1 мкл крови вычисляют, зная абсолютное число эритроцитов в 1 мкл.

Метод подсчета тромбоцитов в камере. Кровь разводят в 5-7% растворе трилона Б, заполняют камеру и подсчитывают по обычному правилу.

Электронно-автоматический метод. Тромбоцита можно подсчитывать в принципе на любом счетчике типа "Культер" и "Целлоскоп". Существует, кроме того, аппарат "Культе”, специально разработанный для подсчета тромбоцитов.

Клиническое значение

Число тромбоцитов у здорового взрослого человека в среднем составляет 2,5 х 105 (1,8 х 105 – 3,2 х 105) в 1 мкл крови. Колебания, отмечаемые у одного и того же человека, зависят от состояния вегетативной нервной системы и сосудистого тонуса.

Тромбоцитов - увеличение числа тромбоцитов выше, чем 4,0 х 105 в 1 мкл крови.

Первичные – результат первичной пролиферации мегакриоцитов, редко изолированной, а чаще как часть миелоидной метаплазии костного мозга.

Вторичные - возникают на фоне какого-либо заболевания, обычно не столь выражены как первичные.

"Аспленический" тромбоцитоз бывает максимальным между 2-й и 3-й неделями после спленэктомии и держится сравнительно недолго. Его возникновение связывают с удалением органа, где происходит секвестрация и разрушения тромбоцитов, а также, по-видимому, синтез антитромбоцитарных антител и выработка гуморального фактора оказывающего тормозящее влияние на костный мозг.

Таблица 3

Тромбоцитозы

| Основные группы | Клинические формы |
| --- | --- |
| Первичные | Эритремия, хронический миелолейкоз, миелофиброз. |
| Вторичные | Острый ревматизм, ревматоидный артрит, язвенный колит, туберкулез, цирроз печени, остеомиелит, амилоидоз, острое кровотечение, карцинома, лимфогрануломатоз, лимфома. После спленэктомии (как правило), больших хирургических операций (иногда), в ответ на введение винкристина. |

Тромбоцитопения - уменьшение числа тромбоцитов в крови может быть значительной (1,0 • 104 - 2,0 • 104 в 1 мкл крови) или умеренной (6,0 х 104 - 1,0 х 105 в 1 мкл крови), однако клинические проявления геморрагического синдрома редко возникают при количестве тромбоцитов более 6,0 • 104 в 1 мкл крови.

Тромбоцитопеническая пурпура может быть первичной (идиопатическая аутоиммунная форма) или вторичной, связанной с каким-либо этиологическим моментом и является результатом пониженной продукции тромбоцитов, повышенной их деструкции, комбинацией обеих причин или секвестрации и потребления.

Тромбоцитопении возникают иногда после гемотрансфузий, при гиперчувствительности к определенным лекарствам и объясняются выработкой антител против гаптена (лекарства), фиксированного на поверхности тромбоцитов. Тромбоцитопении могут возникать под влиянием вирусной инфекции, при алкоголизме, при протезировании клапанов, при болезни Маркиафы-Микели.

СКОРОСТЬ ОСЕДАНИЯ ЭРИТРОЦИТОВ (СОЭ)

Оседание эритроцитов - свойство крови осаждаться на дне сосуда при сохранении ее в не свертывающемся состоянии.

Скорость спонтанной седиментации сферических тел зависит от массы оседающих частиц, разницы в плотности частиц и жидкости и от вязкости жидкости. Образование монетных столбиков и англютинации эритроцитов, увеличивая массу оседавших частиц, ускоряет оседание. Основным фактором, влияющим на образование на четных столбиков из эритроцитов, является белковый состав плазмы крови.

Таблица 4

Факторы, влияющие на СОЭ

| Повышение СОЭ | Уменьшение СОЭ |
| --- | --- |
| Увеличение содержания крупно-дисперсных белков – фибриногена, глобулинов, гаптоглобина, парапротеинов | Изменение формы клеток: серповидность, сфероцитоз, анизоцитоз |
| Наличие антиэритроцитарных антител (изо- и аутоаглютинины) |  |
| Сдвиг рН в сторону алкалоза | Сдвиг рН в сторону ацидоза |
| Увеличение содержания холестерина | Увеличение содержания желчных кислот и желчных пигментов |
| Снижение ионного заряда плазмы | Увеличение вязкости плазмы |
| Эритроцитопения | Эритроцитоз |
| Величина эритроцитов: макроциты | Микроциты |

Определение СОЭ

Существует макро- и микрометоды определения СОЭ. Кровь берут из вены (макрометод) или из пальца (микрометод), снашивают с антикоагулянтом (1:4),  помещают в градуированный сосуд и устанавливают ее вертикально, через 1 час определяют величину оседания по столбику плазмы над осевшими эритроцитами.

Первые работы по изучению СОЭ проведены в 1924 году В.М. Тареевым и Н.Д.Абрамовой. В настоящее время распространен микрометод в модификации Панченкова. Определение СОЭ производят в специальных градуированных пипетках, величину этого показателя измеряют в мм/час.

Клиническое значение

В норме СОЭ у женщин составляет 2-15 мм/час - у мужчин 1-10 мм/час.

Увеличение СОЭ в физиологических условиях отмечается во время беременности, в связи с пищеварением, после введения, внутрь некоторых лекарств (например, препаратов ртути), вакцинации и т.д.

Изменения СОЭ, отмечаемые в патологии, имеют диагностическое, прогностическое значение и могут служить показателем эффективности проводимой терапии. Поскольку СОЭ зависит от белковых сдвигов в крови, то увеличение СОЭ наблюдается при всех состояниях, сопровождающихся воспалением, деструкцией соединительной ткани, тканевым некрозом, малигнизацией, иммунными нарушениями.

Связь    степени увеличения СОЭ с отдельными клиническими формами внутренней патологии представлена в таблице.

Таблица 5

Изменения СОЭ в патологии

| Изменения, причины | Клинические формы |
| --- | --- |
| Значительное увеличение: - опухолевые заболевания - болезни соединительной ткани - тяжелые инфекции - болезни почек - выраженные анемии - умеренное увеличение - низкая или отсутствие оседания | Множественная миелома и макроглобулонемия, Вальденстрема, лимфогрануломатоз, лимфома, острый лейкоз, карцинома, саркома. Системная красная волчанка, узелковый периартериит, склеродермия. Септицемия, подострый бактериальный эндокардит. Гломерулонефрит, амилоидоз, протекающие с нефротическим синдромом, уремия. Пернициозная. Острые и хронические инфекции заболевания, локализованные гнойные процессы, ревматоидный артрит, геморрагический васкулит, инфаркт миокарда, гипертиреоз, тяжелый сахарный диабет, гепатиты, гломерулонефриты, амилоидоз почек, внутренние кровотечения, интоксикация ртутью, мышьяком. Эритремия, анафилактический шок, тяжелая сердечная декомпенсация, неврозы, эпилепсия, серповидноклеточная анемия, гемоглобинопатия С. |

ЛЕЙКОЦИТЫ

Физиологическая роль лейкоцитов в организме

Лейкоциты крови выполняют в организма различные функции - защитную, трофическую, тригерную и т.д.

Нейтрофильные гранулоциты характеризуются наличием в цитоплазме двух типов гранул: азурофильных и специфических, содержимое которых позволяет этим клеткам выполнять свои функции. Благодаря фагоцитарной активности и богатому гидролитическими и другими ферментами осуществляют бактерицидную, вируцидную, дезинтоксицирующую, кандидоцидную функции. Участие найтрофилов в воспалении не ограничивается фагоцитозом возбудителя. Известно, что нейтрофилы прямо или опосредовано участвуют в развертывании всех этапов воспаления. Нейтрофильным гранулоцитам принадлежит также роль в образовании активных андогенных пирогенов и формировании лихорадочной реакции. Экзоцитоз гидролических ферментов из нейтрофилов в межклеточную среду с последующим эндоцитозом имеет немаловажное значение для метаболизма соединительной ткани. Установлено, что 60% общего числа гранулоцитов находится в костном мозге, около 40% в других тканях и лишь менее 1% - в периферической крови.

Эозинофилы - содержат лизосомальные ферменты, в том числе пероксидазу, фосфолипазу Д, арилсульфатазу В, гистаминазу, брадикинины. Они способны фагоцитировать комплексы Антиген - антитело и определенные микроорганизмы. Эозинофилы вовлекаются в реакции гиперчувствительности немедленного типа, выполняя при этом регуляторную и протективную функции, связанные прежде всего с инактивацией гистамина, а также медленно действующего вещества анафилаксии и фактора, активизирующего тромбоциты, выделяемых главным образом тучными клетками. Они участвуют в межклеточных взаимодействиях при гиперчувствительности замедленного типа.

Базофилы содержат в своих гранулах гепарин, а также гистамин, что позволяет им наряду с тучными клетками принимать участие в воспалительных и аллергических реакциях. Базофилы содержат на своей поверхности специальные рецепторы для антител класса IgE.  Взаимодействие между антигеном и IgE на поверхности базофила вызывает дегрануляцию с освобождением вазоактивных аминов: гистамина, серотонина, фактора, активирующего тромбоциты и др., что лежит в основе реакций ГЗТ и ГНТ.

Моноциты - способны к амебоидному движению и фагоцитозу, при переходе в ткани моноциты превращаются в макрофаги. Способность к фагоцитозу определяет участие нейтрофилов и макрофагов в воспалении, причем нейтрофилы - клетки острого воспаления, а моноциты - центральное клеточное звено хронического воспаления, в том числе и иммунного. Участие моноцитов в воспалительной реакции многообразно: фагоцитоз возбудителя, иммунных комплексов, продуктов клеточного распада, выделение биологически активных веществ, взаимодействия с плазменными и тканевыми факторами, образование активных пирогенов, выделение ингибиторов воспаления и т.д.

Лимфоциты играют важную роль в процессах иммунитета. С точки зрения современной иммунологии циркулирующие в крови лимфоцита неоднородны по своему функциональному назначению. Большую часть - 60% составляют Т - лимфоциты, меньшую 25-30% - В-лимфоциты. Лимфоциты, на которых не выявляются ни Т, ни В-рецепторы, названы нулевыми, содержание их в периферической крови составляет около 10%. Т-лимфоциты осуществляют клеточный иммунитет, различают Т-киллеры. Т-В-хелперы, Т-супрессоры и _эффекторы гиперчувствительности замедленного типа. Система В-лимфоцитов такая подразделяется на множество мелких функциональных подсистем, способных реагировать с разными антигенами. Подобная специализация (клональная селекция) обеспечивает продукцию около миллиона различных антител. Е-лимфоциты осуществляют гуморальный иммунитет,

Способа определения количества лейкоцитов в 1 мкл_крови

Метод подсчета в камере. 0,02 мл капиллярной крови разводят в 0,4 на 3-5% уксусной кислотой, подкрашенной метиленовым синим. Пробирку встряхивают и заполняют камеру Горнева и считают лейкоциты в 100 больших квадратах.

Электронно-автоматический метод. Подсчет лейкоцитов в современных счетчиках частиц производят по тому же принципу, что и эритроцитов,

Морфологическое исследование

Следующим эталон исследования лейкоцитов и других клеточных элементов крови служит морфологическое исследование. Оно позволяет определить ряд особенностей клеток: величину, форму, окрашиваемость, свойства ядер.

Изучения подвергают окрашенные мазки периферической крови, пунктатов костного мозга, лимфатических узлов и селезенки, а также отпечатков биопсированных кусочков ткани.

Окрашивание мазков производят после фиксации. Из множества предложенных способов окраски наиболее распространенными является окраска по Романовскому-Гимза и окраска Мая-Грюнвальда-Романовского-Гимзе по Паппенгейму.

Подсчет производят в окрашенных мазках в одном порядке "по зигзагу", считают не менее 200 клеток, а затем выводят процентное соотношение отдельных видов клеток лейкоцитов.

Клиническая оценка

Общее количество лейкоцитов в крови здорового человека колеблется от 4,0 • 109 до 9,0 • 109 в 1 литре крови.

Процентное соотношение отдельных форм лейкоцитов в крови, в %

НЕЙТРОФИЛЫ

| миелоциты | метамилоциты | Палочкоядер. | Сегментоядер. | эизинофилы | базофилы | лимфоциты | моноциты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | 1-6 | 45-70 | 0-5 | 0-1 | 18-40 | 2-9 |

Абсолютное число каждого вида клеток вычисляют зная общее количество лейкоцитов в 1 мкл крови.

Увеличение числа лейкоцитов в периферической крови выше нормального уровня называют лейкоцитозом, уменьшение - лейкопенией.

Лейкоцитоз (лейкопения) редко характеризуется пропорциональным увеличением (уменьшением) числа лейкоцитов всех видов. В большинстве случаев имеется увеличение (уменьшение) какого-либо одного типа клеток.

Нейтрофилез - увеличение содержания нейтрофилов выше 6,0 х 103 в 1 мкл крови. Нейтрофильный лейкоцитоз сопровождает общие бактериальные инфекции, интоксикации, заболевания, протекающие с некрозом ткани.

Таблица 6

НЕЙТРОФИЛЬНЫЙ ЛЕЙКОЦИТОЗ

| Основные причины | Клинические формы |
| --- | --- |
| Острые бактериальные инфекции: - локализованные - генерализованные - воспаление или некроз ткани - интоксикации: экзогенные Лекарственные воздействия - миелопролиферативные заболевания - острые геморрагии | Абсцессы, остеомиелит, острый аппендицит, острый отит, пневмония, острый пиелонефрит, сальпингит, менингит, ангина, острый холецистит, тромбофлебит и др. Септицемия, перитонит, эмпиема плевры, скарлатина, холера и тд. Инфаркт миокарда, обширные ожоги, гангрена быстро развивающаяся злокачественная, опухоль с распадом, узелковый периартериит, острая атака ревматизма и др. Свинец, змеиный яд, вакцины. Уремия, диабетический ацидоз, подагра, эклампсия, синдром Кушинга. Кортикостероиды, дигиталис, камфора, эпин Хронический миелолейкоз, эритремия, остеомиелоцитоз. |

ЭОЗИНОФИЛИЯ – повышение уровня эозинофилов крови выше 4,0 х 102 в 1 мкл крови. Эозинофилия сопутствует аллергии, внедрению чужеродных белков и других продуктов белкового происхождения.

Таблица 7

ЭОЗИНОФИЛИЯ

| Основные причины | Клинические формы |
| --- | --- |
| Аллергии Инвазии паразитами Хронические поражения кожи Другие заболевания | Бронхиальная астма, сенная лихорадка, ангионевротический отек Квинке, аллергический дерматит, лекарственная непереносимость. Трихиниллез, эхинококкоз, шистозоматоз, филяриостроигилоидоз, аскаридоз, анкилостомидоз, описторхоз. Эксфолиативный дерматит, пемфигус, псориаз, герпитиформный дерматит. Фибропластический пристеночный эндокардит Леффлера, узелковый периартериит с поражением легких, неспецифический язвенный туберкулез лимфатических узлов. |

Базофилия - увеличение содержания базофилов в периферической крови, наблюдается наиболее часто при хроническом миелолейкозе и эритремии, а также при хроническом язвенном колите, некоторых кожных поражениях, эритродермии, уртикарной сыпи.

МОНОЦИТОЗ - увеличение числа моноцитов выше 7,0 • 102 в 1 мкл крови у взрослого. Моноцитоз является признаком хронического моноцитарного лейкоза, но может отмечаться и при других патологических состояниях.

Таблица 8

МОНОЦИТОЗ

| Основные причины | Клинические формы |
| --- | --- |
| Подострые и хронические бактериальные инфекции Паразитарные инфекции Гемобластозы Другие состояния | Подострый бактериальный эндокардит, легочный туберкулез, бруцеллез, сифилис. Малярия, лейшманиоз, кала-азар Хронический моноцитарный лейкоз, лимфогранулематоз, (болезнь Ходжкина), лимфома (неходжкинская). Неспецифический язвенный колит, системная красная волчанка, саркоидоз, ревматоидный артрит, инфекционный мононуклеоз в период выздоровления от инфекций, при выходе из агранулоцитоза, после спленэктомии. |

БАЗОФИЛИЯ - увеличение содержания базофилов в периферической крови часто наблюдается при хронической миелолейкоз и эритромии, а также при язвенном колите, некоторых поражениях (эритродермии, уртикарной сыпи). Базофилы и тучные клетки находят коже при опоясывающем лишае, контактном дерматите. Диффузную  инфильтрацию органов базофилами обнаруживают при системной мастоклеточной болезни.

Таблица 9

ЛИМФОЦИТОЗ

| Основные причины | Клинические формы |
| --- | --- |
| Инфекции: - острые вирусные - хронические бактериальные - протозойные Гемоблатозы Другие заболевания Некоторые лекарственные аллергические реакции | Инфекционный мононуклеоз, острый инфекционный лимфоцитоз, ветряная оспа, корь, краснуха, острый вирусный гепатит. Туберкулез, сифилис, бруцеллез Токсоплазмоз. Хронический лимфолейкоз, лейкемические формы лейком. Гипертиреодизм, саркома грудной клетки. |

ЛЕЙКОПЕНИЯ - уменьшение числа лейкоцитов в крови ниже 4,0 х 103 в 1 мкл; чаще бывает обусловлена снижением содержания нейтрофилов. Причины, приводящие к найтропении,перечислены в таблице.

АГРАНУЛОЦИТОЗ - резкое уменьшение числа гранулоцитов в периферической крови (менее 7,5 • 102 клеток в 1 мкл), вплоть до полного их исчезновения, ведущее к снижению сопротивляемости организма к инфекции и развитии бактериальных осложнений. В зависимости от механизма возникновения различают:

Миелотоксический - возникает в результате действия цитотоксических факторов (ионизирующая радиация, цитостатические препараты). Ему свойственно сочетание лейкопении с тромбоцитопенией.

Иммунный - 1 гаптеновый - медикаментозный, токсический и алиментарно-токсический; 2 - аутоиммунный - системная красная волчанка и др. Изоиммунный у новорожденных при выработке в организме матери антител против лейкоцитов плода.

Таблица 10

НЕЙТРОПЕНИЯ

| Основные причины | Клинические формы |
| --- | --- |
| Инфекции: - бактериальные - вирусные Миелотические влияния и супрессия гранулоцитопоэза Воздействие антител (иммунные формы): - гаптеновые - аутоиммунные - изоиммунные Перераспределение и секвестрация в органах Наследственные формы | Брюшной тиф, паратифы, туляремия, бруцеллез, подострый бактериальный эндокардит, милиарный туберкулез. Инфекционный гепатит Ионизирующая радиация, химические агенты, противоопухолевые препараты – цитостатики, и иммунодепрессанты, недостаточность витамина В12 и фолиевой кислоты, острый алейкимический лейкоз, апластическая анемия. Гиперчувствительность к медикаментам – сульфаниламидам, бисептолу, антибиотикам, анальгетикам, противотуберкулезным, антитиреоидным, противосудорожным, барбитуратам и др. Системная красная волчанка, ревматоидный артрит, хронический лимфолейкоз. У новорожденных, посттрансфузионная реакция. Анафилактический шок, синдром Фелти и др. Циклическая нейтропения, семейная дорброкачественная хроническая нейтропения, хроническая нейтропения у детей. |

ЭОЗИНОПЕНИЯ - уменьшение эозинофилов менее 2,0 • 102 клеток в 1 мкл крови отмечается при введении АКТГ, синдроме Кушинга, стрессовых ситуациях из-за повышения адренокортикоидной активности, ведущей к задержке эозинофилов в костном мозга.

ЛИМФОЦИТОПЕНИЯ - уменьшение лимфоцитов менее 1,4 • 103 лимфоцитов в 1 мкл крови у подростков и детей бывает связана с гипоплазией тимуса и сочетается с врожденной агаммаглобулинемией, у взрослых наблюдается при лимфогранулематоза, распространенном туберкулезе лимфатических узлов, нередко наряду с нейтропенией при системной красной волчанке, как ранний признак при остром радиационном синдроме, в терминальной стадии почечной недостаточности, при стрессе.

ВОПРОСЫ

1. Каковы колебаний числа эритроцитов у женщин и мужчин?

2. Какую функцию выполняют эритроциты в организме?

3. Чем отличаются молодые клетки от зрелых эритроцитов?

4. О чем свидетельствует увеличение количества ретикулоцитов в периферической крови?

5. Что такое анизоцитоз и пойкилоцитоз?

6. Что собой представляют кольца Жолли и кольца Кебота?

7. Какие бывают эритроцитозы, как различить их от эритремии?

8. При каких заболеваниях встречаются тромбоцитозы и тромбоцитопения?

9. Перечислите заболевания, при которых бывают замедление и ускорение СОЭ;

10. Каковы колебания числа лейкоцитов крови у здорового взрослого человека?

11. При каких заболеваниях наблюдается наиболее высокий лейкоцитоз?

12. Что более характерно - лейкопения или лейкоцитоз для:

- крупозной пневмонии;

- затяжного септического эндокардита в стадии выраженных клинических проявлений;

- большинством вирусных инфекций;

- синдрома гиперспленизма;

- лечения кортикостероидными препаратами системной красной волчанки;

- инфаркта миокарда.

13. При каких видах терапии важно следить за проявлением симптома лейкопении?

14. При каких заболеваниях наблюдается нейтрофилез, эозинофилия, моноцитоз, лимфоцитоз, нейтропения, лимфоцитопения?

15. Каково процентное соотношение отдельных форм лейкоцитов в крови здорового взрослого человека?

ОБЩИЙ АНАЛИЗ МОЧИ

Исследование мочи заключается в измерении количества, определении физических свойств, химического состава, а также в изучении микроскопической картины осадка.

Физические свойства:

У здорового взрослого человека суточное количество мочи (суточный диурез) равен 600-1500 мл.

Увеличение суточного количества мочи называется полиурией. В физиологических условиях полиурии может быть связан с усиленным питьевым режимом, неврогенными факторами. В патологии она отмечается при рассасывании отеков, транссудатов, экссудатов, при паренхиматозных поражениях почек в стадии сморщивания. Особенно выраженная полиурия (4-6 л и более) наблюдается при несахарном диабете и сахарном диабете.

Уменьшение суточного количества мочи называется олигурией. Физиологическая олигурия может вызываться ограниченным питьевым режимом, потерей жидкости с потом в жаркую погоду, в горячих цехах и при физической нагрузке. В патологии олигурия отмечается при сердечной декомпенсации, потере больших количеств жидкости внепочечным путем (выраженная потливость при температурных реакциях, профузные поносы, ожоги, рвота, кровотечение), шока, коллапсе, поражениях почек; остром нефрите (суточный диурез снижается до 200-300 мл), нефротическом синдроме в отечной фазе, при острой почечной недостаточности (генолитическая, токсическая почка и т.д.).

Полное прекращение выделения мочи называется анурией. Обструкционная (неистинная) анурия чаще обуславливается каким-либо препятствием в мочевыводящих путях (камни, опухоли, гипертрофия предстательной железы и т.д.). Почечная (истинная) анурия возникает в результате прекращения мочевыделительной функции почек, например, при острой почечной недостаточности, тяжелых формах острого нефрита, терминальной стадии сердечной недостаточности, рефлекторным путем при некоторых острых хирургических состояниях в полости живота и малого таза, обширных травмах скелетной мускулатуры.

Суточный диурез делится на дневной и ночной. Отношение дневного диуреза к ночному у здорового человека равно 3:1 или 4:1. Изменение этого отношения в пользу ночного диуреза называется никтурией.

У здорового человека на протяжении суток относительная плотность мочи может колебаться в довольно широких пределах от 1003 до 1028, в утренней, наиболее концентрированной порции, она равна 1020-1026.

При содержании в моче значительного количества белка в величину относительной плотности мочи необходимо вносить поправку (при концентрации белка 4-7 г/л вычитает одно деление шкалы урометра, при 8-11 г/л - два деления, при 12-15 г/л - три, при 16-20 г/л - четыре, свыше 20 г/л - пять).

На относительную плотность мочи большое влияние оказывает присутствие в моче глюкозы. В выраженных случаях сахарного диабета с массивной глюкозурией относительная плотность мочи может быть равна 1040-1050. Относительная плотность мочи дает представление о способности почек к концентрированию. При паранхиматозных поражениях почек концентрированная функция может уменьшаться, а в тяжелых случаях (первично и вторично сморщенная почка) полностью утрачивается.

Проба Зимницкого:

Сущность пробы заключается в динамическом определении динамической плотности мочи в трех часовых порциях в течение суток.

Проведение пробы: за каждые 3 часа в течение суток обследуемый собирает мочу в отдельные банки с обозначением времени (всего 8 порций). В лаборатории измеряет количество и относительную плотность мочи в каждой порции. Вычисляют величину суточного, отдельно ночного, дневного диуреза, сравнивают величину относительной плотности мочи в различных порциях.

Если максимальная относительная плотность мочи при пробе Зимницкого превышает 1020, то это является показателем хорошей концентрационной способности почек.

Длительное выделение мочи с низкими значениями относительной плотности свидетельствует (при исключении гипофизарной недостаточности или каких-либо конституциональных и функциональных тубулярных нарушений) о сморщивании почек.

Цвет нормальной мочи - соломенно-желтый, вследствие присутствия в ней важнейших красящих веществ: урохромов А и Б, уроэритрина, уробилина, гематопорфирина, уророзеина и других веществ, происходящих из пигментов крови.

Таблица 11

Изменение цвета мочи при патологических состояниях

| Цвет мочи | Патологические состояния, при которых меняется цвет мочи | Причины, обусловившие изменение цвета мочи |
| --- | --- | --- |
| Темно-желтый Бледно-водянистый Темно-бурая Темный, почти черный Красный Вид «мясных помоев» Цвет «пива» (зеленовато-бурый) Зеленовато-желтый Беловатый молочный | Застойная почка, отеки, ожоги, рвота, понос. Сахарный диабет, несахарный диабет Гемолитические анемии Острая гемолитическая почка. Алкаптонурия. Меланосаркома. Почечная колика, инфаркт почки. Свинцовая анемия. Острый нефрит. Паренхиматозная желтуха. Механическая желтуха. Жировое перерождение и распад почечной ткани. Лимфостаз почек. | Большая концентрация красящих веществ. Малая концентрация красящих веществ. Уробилиногенурия. Гемоглобинурия Гемогентизивная кислота. Меланин. Гематурия (свежая кровь) Уропорфинурия. Гематурия (свежая кровь) Билирубинурия и уробилиогенурия. Билирубинурия Липурия. Хилурия. |

Нормальная моча прозрачна. Мутность мочи может быть обусловлена присутствием большого количества солей, клеточных элементов, бактерий, слизи, капель, жира.

Химическое исследование мочи

Реакция мочи: Определяется с помощью универсальной индикаторной бумаги, в норме рН – 5,0-7,0.

При кислой реакции выпадают ураты, мочевая кислота, что может привести к образованию уратных или мочекислых камней. При щелочной реакции мочи могут образоваться фосфатные камни.

Таблица 12

| кислая | слабокислая | нейтральна | Щелочная, резко-щелочная |
| --- | --- | --- | --- |
| В физиологических условиях: перегрузка мясной пищей. При патологии: диабетической коме, тяжелой почечной недостаточности (не вырабатывается аммиак, ощелачивающий мочу), остром нефрите, застойной почке. | норма | Границы нормы | В физиологических условиях: овощная диета, обильное щелочное питье, на высоте пищеварения. При патологии: рвота, всасывании отеков, бактериурии, циститах и других воспалительных процессах в мочевыводящих путях, пиелит. |

Определение белка в моче

Нормальная моча практически не содержит белка. Почечная протеинурия может возникнуть вследствие поражения почек (органическая) и без него (функциональная).

Функциональная протеинурия вызывается чаще всего увеличением размеров пор почечного фильтра при сильных внешних раздражениях или же увеличением фильтрация и диффузии вследствие замедления тока крови в клубочках. К функциональной относится транзиторная протеинурия, ортостатическая протеинурия, застойная протеинурия у больных сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Органическая протеинурия возникает вследствие органического повреждения нефрона (паренхиматозные заболевания почек).

Внепочечная_протеинурия обычно вызывается белковыми примесями при заболеваниях мочевых путей и половых органов. Такая протеинурия не превышает обычно 1 г/л.

Методы определения белка в моче

Качественные пробы:

1. Проба с сульфосалициловой кислотой - самая чувствительная из качественных проб. Результат обозначают следующим образом:

реакция слабо положительная (+), положительная (++), резко положительная (+++).

2. Проба с азотной кислотой.

3. Проба Bright с кипячением - денатурированный белок не растворяется в 6% уксусной кислоте в отличие от солей фосфатов.

Количественные методы:

1. Метод Робертсона-Стольникова. В основе метода лежит качественная проба с азотной кислотой.

2. Нейалометрический метод. Он основан на свойстве белка давать с сульфосалициловой кислотой помутнение, интенсивность которого пропорциональна концентрации белка.

3. Биуретовый метод. Метод основан на способности белка давать с сернокислой медью и едкой щелочью фиолетового цвета биуретовый комплекс, насыщенность фиолетового цвета, прямо пропорциональная количеству белка.

Определение уропротеинов Бенс-Джонса

Белки Бенс-Джонса - термолабильные микромолекулярные парапротеины (относительная молекулярная масса 20000-45000), которые встречаются главным образом при миеломной болезни и макро-глобулиномии Вальденстрема. Благодаря небольшому молекулярному весу α - цепи легко проходят из крови через неповрежденный почечный фильтр в мочу и могут быть определены с помощью реакции термопреципитации. Белки Бенс-Джонса преципитируют при 45-60°С, при дальнейшем нагревании осадок растворяется.

Определение сахара в моче

Выделение с мочой глюкозы называется глюкозурией. Причина глюкозурии - ограниченная способность канальцев реабсорбировать глюкозу.

Глюкозурия может быть временная (употребление избыточного количества сахара, при введении адреналина, волнении, испуге и т.д.) и постоянная (сахарный диабет, гипо- и гиперсекреция некоторых гормонов - тироксина, АКТГ, глококортикостероидов, адреналина).

Постоянная глюкозурия может быть при так называемом почечном диабете, когда понижается способность канальцевого эпителия реабсорбировать глюкозу. Напротив, глюкозурии может не быть, несмотря на гипергликемию, у больных со сморщенными почками, когда нарушается фильтрация сахара через склерозированные клубочки.

Методы определения глюкозы в моче

Качественные пробы:

1. Проба Гайнеса. Реакция основана на свойстве глюкозы восстанавливать гидрат окиси меди в щелочной среде в гидрат закиси меди (желтого цвета) или закиси меди (красного цвета).

2. Глюкооксидазная (нотатиновая) проба. В основе метода лежит окисление глякозы ферментом глюкооксидазой (нотатином), образующаяся при этом перекись водорода расщепляется перокисидазой и окисляет индикатор (производное бен-зидина), изменяет его окраску.

Количественные методы:

1. Поляриметрический способ позволяет определить процент глюкозы в моче при помощи сахариметра. Угол вращения плоскости поляризации пропорционален содержанию глюкозы в моче.

2. Цветная реакция с ортотолуидином,

Определение кетоновых тел

Кетоновые тела - это ацетон, ацетоуксусная и β-оксимасляная кислоты. В норме с мочой выделяются минимальные количества кетоновых тел, которые не обнаруживаются обычными качественными пробами. Кетонурия - выделение с мочой большого количества кетоновых тел. Она встречается при таких патологических состояниях, как сахарный диабет, голодание (особенно у детей в раннем возрасте - токсикозы, продолжительные желудочно-кишечные расстройства, дизентерия и т.д.).

Качественные пробы:

1. Проба с нитроприссидом натрия (проба Ланге).

2. Экспресс-методы с применением тестов кетофан и пентаран.

Определение желчных пигментов в моче

Из желчных пигментов в моче определяется билируоид и уробилиногеновые тела.

Определение билирубина

Нормальная моча содержит минимальное количество билирубина, которое не может быть обнаружено обычными качественными пробами. Увеличенное выделение билирубина - явление назологическое и называется билирубинурией. В мочу выходит только прямой билирубин, непрямой не может пройти через здоровый почечный фильтр. Билирубинурия возникает и проявляется при увеличении содержания прямого билирубина в крови выше 0,01-0,02 г/л (почечный порог билирубина).

Билирубинурия возникает в результате затруднения прохождения образующихся в гепатоцитах желчных пигментов в тонкий кишечник. Подобное состояние имеет место главным образом при двух типах желтух: печеночной или паренхиматозной (острые вирусные, токсические, токсико-аллергические гепатиты, различные виды цирроза, гипоксические состояния, например, в тяжелых случаях сердечной недостаточности) и подпеченочной (нарушение проходимости внепеченочных желчевыводящих путей за счет воспаления, закупорки камнем, опухолью, рубцовой деформации).

Качественные пробы на билирубин

Большинство качественных проб на билирубин основано по его окислении йодом, азотной кислотой и т.д. в биливердин зеленого цвета. 1. Йодная проба (проба Розина). 2. Проба Гаррисона.

Определение уробилиногеновых (уробилиновых) тел.

Уробилиногенурия встречается при: паренхиматозных поражениях печени, гемолитических процессах, при кишечных заболеваниях, сопровождается усиленной реабсорцией стернобилиногена в кишечнике (энтероколиты, запоры, кишечная непроходимость).

1. Проба с сульфатом меди (проба Богомолова). Уробилиновые тела окрашивают хлороформ в розово-красный цвет.

2. Проба флоракса.

3. Проба Найбауэра.

МИКРОСКОПИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОСАДКА МОЧИ

Элементы мочевого осадка, видимые под микроскопом, разделяются на неорганизованные (различные соли) и организованные (клеточные элементы и цилиндры).

Организованный (органический) осадок

Эпителиальные клетки - полигональные, "хвостатые", круглые.

Лейкоциты - в нормальной моче встречаются единичные в поле зрения лейкоциты (0-2 у мужчин и 1-2 у женщин). Чтобы правильно оценить количество лейкоцитов в осадке, необходимо собирать мочу после тщательного туалета промежности, особенно у женщин.

Выделение лейкоцитов с мочой выше нормы - явление патологическое и называется лейкоцитурией (от 5-6 до 20 лейкоцитов в поле зрения) или пиурией (60-100 лейкоцитов в поле зрения). Лейкоцитурия чаще встречается при воспалительных процессах в почках и мочевыводящих путях (пиелонефриты, апостематозные нефриты, циститы, уретриты), но может обнаруживаться и при не воспалительных заболеваниях (нефротический синдром, волчаночная почка).

Эритроциты - в нормальной моче встречаются единичные препараты эритроциты. Нахождение их в каждом поле зрения - явление патологическое. Выделение эритроцитов с мочой называется гематурией. Если кровь в моче обнаруживается макроскопически, то это микрогематурия. Бывают так называемые ложные гематурии, при которых кровь к моче примешивается из половых органов.

Цилиндры являются белковыми слепками канальцев: белок, попадая в канальцы, свертывается, принимает их форму и затем выделяется с мочой. Появление цилиндров в осадке мочи называется цилиндрурией. Цилиндрурия является верным признаком органического заболевания почек.

Цилиндры могут быть чисто белковыми или могут иметь на белковой основе различные налипшие элементы. К чисто белковым относятся гиалиновые и восковидный цилиндры.

Если поверхность белкового цилиндра плотно покрыта эритроцитами, лейкоцитами, эпителиальными клетками, то такие цилиндры называются соответственно эритроцитарными, лейкоцитарными, эпителиальными.

Если налипшие элементы подверглись дегенеративному распаду, то любой из перечисленных выше цилиндров может стать зернистым: Грибы, Слизь, Бактерии, Микобактерии туберкулеза.-

Жир присутствует в осадке мочи при хроническом нефрите с нефротическим синдромом, диабета, пиелонефрите, халурии и др.

Для обнаружения жира смешивают каплю осадка мочи с 2-3 каплями насыщенного раствора судана III в 70% этиловом спирте.

Кристаллурия - выпадение в осадок солей, патогенетическая основа мочекаменной болезни (уролитина) и многих форм хронического и интерстициального нефрита.

Гиперкальциурия - может способствовать развитию тяжелого поражения почек нефрокальцинозу.

Гипаруриноурия - характерный синдром подагры.

Фосфатурия - первичная характеристика для гиперпаратиреоза, синдрома Фанкони; вторичная - для пиелонефрита, цистита.

Неорганизованный (неорганический) осадок. Характер неорганизованного осадка мочи зависит от реакции мочи в кислой среде, встречаются мочевая кислота, ураты, оксалаты и др., а в щелочной среде - аморфные фосфаты, трипельфосфаты, мочекислый аммоний.

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МОЧИ - ПЛОТНОСТЬ

Физические свойства мочи - плотность зависит от количества растворенных плотных веществ выпитой жидкости, отражает концентрационную способность почек.

Физиологическая – при физиологической полиурии.

Патология – гипостенурия: в сочетании с полиурией поражение канальцевого аппарата, сморщивание почек в сочетании с олигурией – вовлечение в патологический процесс клубочков (нарушение процесса образования первичной мочи).

Область нормы – от 1008-1024.

Физиологическая – при физиологической олигурии.

Патология гиперстенурия: протеинурия – ренальная: а. органическая (клубочковая, канальцевая); б. функциональная, экстраренальная.

Глюкозурия – физиологическая: а. алиментарная; б. эмоциональная.

Патологическая глюкозурия (1040-1050) бывает инсулярная - при нарушении функции эндокринных желез (сахарный диабет, панкреатит) и экстраинсулярная при патологии щитовидной железы, надпочечников, гипофиза, а также при травмах, опухолях мозга, заболеваниях печени и нервной системы.

Клиническая оценка

Ориентировочный, количественные и специальные методы микроскопического исследования осадка мочи служат основными в диагностике важных симптомов почечных заболеваний - лейкоцитурии и гематурии.

Лейкоцитурия: почечная: инфекционная

асептическая

из нижних мочевых путей

Пиурия - массивное выделение лейкоцитов (гноя) с мочой.

Гематурия - встречается почти при всех заболеваниях почек и мочевыводящих путей, нередко служат ранним и ведущим проявлением мочевого синдрома. По интенсивности эритроцитурии выделяют микрогематурию и макрогематурию.

Количественные методы - включают подсчет количества выделенных с мочой форменных элементов с помощью счетных камер (камера Горяева или Фукса-Розенталя) в определенном объеме (например, в 1 мл) или за определенное время (сутки, минуту).

Метод Каковского-Аддиса используют для определения количества форменных элементов в моче, собранной за сутки. В норме за сутки с мочой может вселиться до 2 • 104 лейкоцитов, 1 • 106 эритроцитов и не более 2 • 104 цилиндров.

Метод Нечипоренко - исследование мочи по Нечипоренко. Для исследования берут среднюю порцию утренней мочи. Определяют ее рН (при щелочной реакции мочи могут частично разрушаться форменные элементы). Затем тщательно перемешивают и отмеривают 10 мл или 5 мл, центрифугируют 3 мин при 3000 об/мин, отсасывают пипеткой 8 мл надосадочной жидкости. Оставшуюся мочу с осадкой в количестве 1 мл (1000 мкл) или 0,5 мл (500 мкл) тщательно взбалтывают и заполняют камеру Горяева. Подсчет лейкоцитов, эритроцитов и цилиндров производят в 100 больших квадратах. Количество форменных элементов в 1 мл мочи определяется по формуле:

х =   у • 4000 • 1000

1600 • 10

где у - число форменных элементов в 100 больших квадратах; 1600 - число малых квадратов в 100 больших квадратах;

1/4000 мкл - объем малого квадрата; 10 - отношение объема центрифугированной мочи к объему надосадочной жидкости с осадком, взятых для микроскопического исследования (соблюдение этого соотношения позволяет не изменять расчетную формулу, если для центрифугирования берут меньше мочи); 1000 - количество мкл в 1 мл.

В норме количество лейкоцитов в 1 мл - до 4000, эритроцитов - до 4000, цилиндров - до 20 (нормы для взрослых и детей одни и те же).

Контрольные вопросы:

1. Что характерно (полиурия, олигурия, анурия) для следующих состояний: острого нефрита, хронической почечной недостаточности, сахарного диабета, терминальной стадии сердечной недостаточности, выраженного нефротического синдрома?

2. От чего зависит относительная плотность мочи?

3. О какой функции почек можно судить на основании проба

Зимницкого?

4. Как химически отличить мутность, обусловленную: 1) уратами от фосфатной; 2) солями от белковой?

5. Какими методами определяют белок в моче?

6. Чем характеризуется уропротеинограмма при тяжелом почечном поражении?

7. Какова реакция мочи при: диабетической коме, мочекислом диатезе, остром нефрите, острой почечной недостаточности, застойной почке?

8. Встречается ли глюкозурия без гипергликемии?

9. При какой патологии появляются в моче желчные пигменты?

10. Для какого заболевания характерна моча в виде мясных помоев, темно-бурого цвета, бледно-водянистого цвета?

11. Какое заболевание сопровождается пиурией, гемоглобинурией?

12. Какими методами можно выявить качественные особенности лейкоцитов?

13. Какими методами определяют степень лейкоцитурии?

14. При каком заболевании в моче обнаруживается большое количество аморфных фосфатов и трипельфосфатов?

ГЕЛИК-ТЕСТ  В ДИАГНОСТИКЕ  HELICOBACTER  PYLORI

Геликобактериоз – хроническое антропонозное инфекционное заболевание, вызываемое бактериями, обладающими тропностью к эпителию желудка и двенадцатиперстной кишки.

Helicobacter pylori (H. pylori) – грамотрицательная спиральная бактерия, впервые выделенная из ткани желудка R. Warren и B. Marshall в 1982 г., играет важную роль в развитии целого ряда заболеваний: хронического гастрита, пептической язвы, аденокарциномы, MALT – лимфомы (8,10). Место обитания НР – слизистая оболочка желудка. Более чем 90% бактерий находятся в слое слизи, покрывающем желудочный эпителий, 10% -непосредственно контактируют с поверхностью клеток желудочного эпителия. Продвижение НР по вязкой слизи обеспечивается наличием 5-6 жгутиков. Важным фактором, повышающим выживаемость бактерий, является ее способность продуцировать уреазу (9,10). Этот фермент осуществляет гидролиз мочевины до двуокиси углерода и аммиака. Бактерия защищается от воздействия кислоты «аммиачным облаком», в то же время аммиак повреждает клетки эпителия желудка, нарушая клеточное дыхание и энергетический обмен. В результате разрушается желудочный барьер, усиливается цитотоксический эффект нейтрофилов, что приводит к вакуолизации клеток (7,10) К настоящему времени имеется достаточное количество сведений о природе НР, расшифрован геном бактерии, изучен патогенез заболеваний, связанных с персистенцией НР в организме человека, в том числе язвенной болезни желудка (ЯБ) и двенадцатиперстной кишки. В геноме НР имеются гены, ассоциированные с повышенной патогенностью микроорганизма (6,7). Это, в частности, vac A, cag A, ice A, bab A. Штаммы НР, содержащие все три патогенных гена, ассоциируются с атрофическим гастритом, кишечной метаплазией, усилением пролиферации желудочного эпителия в антральной части желудка и предрасполагают к развитию рака желудка (4,5).

Частота заселения слизистой оболочки HР зависит в основном от социально-экономических условий и возраста. В группах населения с низкими доходами выявляется более высокая инфицированность, распространенность HР в городе значительно выше, чем в сельской местности и увеличивается с возрастом. В России, по данным РГА, инфицированность HР среди подростков составляет 50%, среди взрослого населения 80-90%.  По литературным данным (Решетников О.В., Курилович С.А., Кротов С.А., Кротова О.В., Шумакова О.В.,2003) при случайной репрезентативной выборке детей, подростков и взрослого населения г. Новосибирска  сероположительными в отношении хеликобактерной инфекции оказались  среди детей – 43 %,  подростков 55,4 % и взрослых 88,4 %.Наиболее вероятный путь распространения инфекции – фекально-оральный (3).

Считают, что НР – особый патоген, который у большинства инфицированных вызывает хронический хеликобактерный гастрит, о наличии которого большинство пациентов и не догадывается, так как он протекает бессимптомно. И лишь крайними исключениями являются либо язвенная болезнь и рак, либо полное отсутствие заболевания. Таким образом, НР, приспособившись в результате длительной эволюции, регулирует у большинства инфицированных иммунную систему так, что ее ответ становится неопасным  ни для бактерии, ни для хозяина.

Надеяться на самоизлечение от Нр-инфекции наивно. Оно возможно только тогда, когда ресурсы «экологической ниши» для НР будут исчерпаны, т.е. когда разовьется выраженный атрофический гастрит, кишечная метаплазия, снизится желудочная секреция и НР исчезнут, совершив «щелочное самоубийство», либо будут вытеснены другой популяцией микроорганизмов (грибов, лактобактерий и др.), для которых среда обитания станет пригодной.

Установлено, что НР усиливает пролиферацию эпителиоцитов, как в антральном отделе, так и в теле желудка. Нормализация пролиферации после эрадикации НР отличается в антральном отделе и в теле желудка. Если в антральном отделе она наступала сравнительно быстро, то в теле желудка нормализация происходила по прошествии 6 месяцев после эрадикации, так как лимфоцитарная инфильтрация уменьшается медленно по мере естественной элиминации клона лимфоцитов.

Антральный гастрит может быть как неатрофическим, так и атрофическим, часто – активным. Наиболее часто НР выявляются при неатрофическом гастрите, при атрофическом их находят реже. Допускают, что хеликобактерный фундальный гастрит, который, правда, встречается редко, может быть причиной развития гигантских складок слизистой оболочки, а антральный и пангастрит – эрозивных форм. При этом речь идет о хронических эрозиях, в которых в отличие от острых дно образовано фибриноидным некрозом и фибриноидом.

Клиника. У больных с хеликобактерным гастритом отмечаются неприятные ощущения (тяжесть, чувство переполнения, незначительная боль) в эпигастральной области. Боли носят ноющий характер, наступают после еды, продолжаются 1-1,5 ч, после чего самопроизвольно угасают. Боли более выражены после приема острой, жареной и жирной пищи, при быстрой (торопливой) еде и уменьшаются после отрыжки (воздухом, съеденной пищей). Боли (или чувство тяжести) носят постоянный и длительный характер, продолжаясь весь период обострения. У 70% больных выявляют гиперсекрецию соляной кислоты, у 30% - нормальную кислую продукцию. Характерна склонность к запорам. Иначе говоря, клиническая симптоматика сходна с таковой при язвенной болезни. Гастрит  выявляется у 100% больных язвенной болезнью при любой локализации язвы, и поэтому его рассматривают как один из факторов язвообразования.

Язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки, ассоциированная с НР, характеризуется более тяжелым течением и характерной морфологией. Обострения не носят сезонный характер, а характеризуются индивидуальным графиком с ремиссиями от 3 недель до 1 года.

Среди многочисленных осложнений встречаются кровотечение, перфорация и пенетрация язв, рубцовая деформация двенадцатиперстной кишки, пилоростеноз и др.

Возможно также бессимптомное течение хеликобактериоза, которое подтверждается лишь обнаружением возбудителя в слизистой оболочке желудка и ДПК. Максимальная продолжительность бактерионосительства в этом случае не установлена (1).

Методы диагностики Helicobacter pylori.

Различают 2 группы методов диагностики хеликобактериоза.

- Инвазивные  (требуют биопсии)

- гистологический

- бактериоскопический

- бактериологический

- биохимический (уреазный тест)

2. Неинвазивные  (не требуют биопсии)

- серологический

- ПЦР

- дыхательные

- определение антигена НР в кале (ИФА)

Инвазивные методы

Гистологические методы получили широкое распространение, так как позволяют быстро обнаружить Нр в биоптатах и одновременно изучить морфологические изменения в слизистой оболочке.

Частота выявления НР с помощью гистологического метода хорошо корригирует с другими методами и составляет не менее 75-80%. В последнее время разработаны новые методы, среди которых наиболее чувствителен иммуноцитохимический с применением моноклональных антител и комплекса авидин-биотин-пироксидазы.

Весьма обнадеживающие результаты получены при выявлении НР методом гибридизации ДНК в обычных парафиновых срезах. Методика не только чувствительна, но и высоко специфична, с ее помощью можно идентифицировать различные штаммы хеликобактера и понять природу повторного заражения после успешного лечения (новая ли эта инфекция или размножение сохранившихся бактерий).

Гистологический метод достаточно надежен и является «золотым стандартом» в диагностике хеликобактериоза.

Бактериоскопия – для цитологического исследования используются мазки-отпечатки (1-2 и более), полученные при эндоскопии из биоптатов слизистой оболочки антрального отдела желудка. Применяемые паноптические методы окраски позволяют выявить морфологические особенности строения ядер и цитоплазмы клеток слизистой оболочки, наличие Нр, ориентировочно оценить количество микроорганизмов.

При изучении НР в гистологических или цитологических препаратах можно выделить 3 степени обсемененности слизистой оболочки: 1 – слабая: до 20 микробных тел в поле зрения; 2 – умеренная: от 20 до 50 микробных тел в поле зрения; 3 – высокая: более 50 микробных тел в поле зрения. При обнаружении в мазках – отпечатках Нр выявляется также и клеточная инфильтрация, характеризующиеся наличием лимфоцитов, плазматических клеток, нейтрофилов и эозинофилов.

Бактериологический метод – культивирование НР на специальных средах, обогащенных протеином (кровяной, шоколадный агар), в микроаэрофильных условиях.  Материалом исследования являются биоптаты из СО желудка или ДПК, полученные в условиях максимальной стерильности.  На кровяной питательной среде хеликобактер на 3-5 сутки формирует мелкие круглые, гладкие, прозрачные, росинчатые колонии диаметром 1-3мм. В дальнейшем проводится идентификация выделенных культур, исследуются их морфологические, тинкториальные свойства, подвижность и другие специальные исследования в зависимости от возможностей и задач, стоящих перед исследователем. Метод позволяет оценить количественно рост микроба, идентифицировать его штамм и определить чувствительность к антибиотикам.  ..

Биохимический – наиболее простой из инвазивных методов, основан на определении уреазной активности в биоптате. По скорости выявления персистирующей НР в СО цитологическому не уступает экспресс-метод, основанный на уреазной активности НР. Тест состоит из геля-носителя, содержащего 20г/л мочевины, бактериологического агента (0,02% азид натрия) и фенол-рота (0,05%) в качестве индикатора рН. Индикатор меняет цвет от желтого к малиновому, когда под действием уреазы происходит гидролиз мочевины с образованием аммиака, сдвигающего рН среды в щелочную сторону. Готовая стерильная среда разливается по 0,2 мл в плашки из синтетического материала. Биоптат СО, полученный при эндоскопии, помещают в углубление («луночку») плашки. Малиновое окрашивание теста, наступившее вслед за этим, свидетельствует о наличии в биоптате Нр. Изменение цвета среды происходит только в том случае, если в биоптате есть уреаза, «выработання» НР. Время изменения окраски теста косвенно свидетельствует о количестве жизнеспособных бактерий. Появление малинового окрашивания в течение первого часа соответствует значительной инфицированности СО НР (+++), в течение последующих двух часов – умеренной (++), к концу суток – незначительной (+), если же окрашивание наступает в более поздние сроки – результат считается отрицательным.

Неинвазивные методы

Среди неинвазивных методов в мире наиболее распространен серологический метод – определение в крови пациента методом ИФА специфических антител к НР. У всех больных, инфицированных НР, в СО желудка и, соответственно, в двенадцатиперстной кишке образуются антитела. Специфический гуморальный иммунный ответ против антигенов хеликобактера отчетливо регистрируется через 3-4 недели после инфицирования. Антитела могут быть определены различными методами (в реакции преципитации и др.), но наибольшее значение имеет метод иммуноферментного анализа (ИФА). Этим тестом выявляются антитела IgG, IgA, IgM классов в сыворотке крови, а также секреторные IgA, IgM в слюне и содержимом желудка. В практике используют ИФА по определению IgG и реже IgA-антител в сыворотке крови. Преимущество метода состоит в том, что он выявляет факт инфицирования не только при манифестных, но и при субклинических формах, а также в стадиях ремиссии заболевания. Следует также иметь в виду, что тест остается положительным еще не менее месяца после успешной ликвидации НР, а на ранней стадии, в течение 2-3 недель с момента инфицирования, тест оказывается отрицательным.

Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) – определение по ДНК присутствия НР в желудке, высокочувствительный, но дорогой. Для определения ДНК НР в биоптатах используются праймеры, специфичные для фрагмента ure C гена НР. Фрагменты анализируемой ДНК проявляются в виде светящихся оранжево-красных полос при УФ-облучении с длиной волны 310 нм.

Дыхательные методы – наиболее простые и безопасные для больного, основаны на определении нарастания в выдыхаемом воздухе продуктов гидролиза принятой внутрь мочевины под влиянием уреазы хеликобактера.

В зависимости от регистрируемого в выдыхаемом воздухе вещества, существуют углеродные тесты (по С14 и С13) и аммиачные (аэротест, хелик-тест). В широкой клинической практике обычно применяют экспресс-методы. Они основаны на уреазной активности HР.  Уреазный тест – наиболее простой и наименее дорогостоящий метод диагностики. Его преимущество – быстрое получение результатов. Он основывается на способности НР вырабатывать уреазу, которая превращает мочевину в аммиак и бикарбонат, что можно определить по изменению цвета индикатора.

Дыхательный тест с мочевиной – неинвазивный, необременительный   для больного, высокочувствительный (95-96%) метод, проводится с использованием индикаторных трубок. Исследуемый в течение определенного времени дышит в трубку, в которую компрессором нагнетается выдыхаемый воздух. Затем ему предлагается выпить раствор, содержащий мочевину и через 3 минуты повторить тест. По характеру изменения окраски с помощью стандартных таблиц выявляется наличие и степень обсемененности  HР.

Наиболее частая причина ложноотрицательных результатов – проведение дыхательного теста через слишком короткий промежуток времени после проведения лечения. Тест повторяют через 6 недель после завершения лечения и при подозрении на рецидив, когда эндоскопию выполнять не обязательно (1,2).

Для достоверной диагностики НР рекомендуют использовать не менее двух методов у каждого больного.

Основные методы диагностики Нр и показания к их применению

| Метод диагностики | Показания к применению | Чувств-ть, % | Специфичность, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Серологический | Скрининговая Дз-ка Нр инфекции | 90 | 90 |
| Микробиологич. | Определение чувствительности Нр к антибиотикам | 80-90 | 95 |
| Морфологическ. | Первичная диагностика инфекции Нр у больных язвенной болезнью | 90 | 90 |
| Быстрый уреазный тест | Первичная диагностика инфекции Нр у больных язвенной болезнью | 90 | 90 |
| Дыхат. тест | Контроль полноты эрадикации | 95 | 100 |

Инструкция по выполнению методики ГЕЛИК - тест (UBT-диагностика Helicobacter pylori) с использованием микрокомпрессора ELITE и индикаторной трубки ИТ-NH3

1.Вставить индикаторную трубку одним концом в шланг аспиратора (микрокомпрессор  ELIT-801 или 802 модифицированный).

2.Поместить свободный конец трубки в ротовую полость обследуемого так, чтобы она находилась под углом 45 градусов к небу, но не касалась его.

3.Воткнуть штепсельную вилку аспиратора в розетку, таким образом включить его.

4.Засечь время, указанное на корпусе аспираторе при его градуировке. Для трубки ИТ-NH3 оно составляет 0,6+/-0,2 минуту и зависит от мощности и других рабочих характеристик аспиратора. По истечении этого времени трубку вынуть, а аспиратор выключить.

5.Вынуть трубку из шланга аспиратора.

6.Измерить высоту окрашенного столба линейкой (в миллиметрах). Полученное число означает базовую концентрацию аммиака в ротовой полости (С 1).Общая погрешность такого измерения 30%.

7.Дать обследуемому выпить раствор карбамида в 10 мл воды. Обязательно дать пациенту запить раствор карбамида 10 мл чистой воды (см.п.3 Примечания).

8.Спустя 3+/-0,5 минуты вновь вставить трубку в шланг аспиратора тем концом, который был свободен при первом измерении. Поместить конец трубки в ротовую полость под углом 45 градусов к небу, так, чтобы трубка не касалась его.

9.Вторично выполнить п.п.3-6. Полученное число означает нагрузочную концентрацию аммиака в ротовой полости в  (С-2).

10.Вычесть из С-2 С-1.Полученное число означает нагрузочную концентрацию аммиака в ротовой полости в (/\С). Если приростом нельзя пренебречь, то есть он более 2 мм, то инфицирование НР присутствует. Для точной оценки можно воспользоваться номограммой и выполнить п.п.11-13 инструкции.

11.Отметить на номограмме точку по вертикальной оси и точку по горизонтальной оси.

12.Отметить точку пересечения линий параллельных осям из этих точек.

13.Оценить полученный результат по номограмме. Если точка пересечения лежит вне сектора эллипсов с центром в начале координат, то инфицирование НР несомненно. Если точка пересечения лежит в сектора первого эллипса, то есть вблизи от начала координат, то отсутствие инфицирования НР несомненно.

Примечание:

1.В упрощенном варианте оценки можно не измерять базальную концентрацию аммиака и не выполнять пункты 4-6 и 11-13, а после пункта 3 сразу приступить к  п.7.

2. В случае высокой базальной концентрации (С 1 превышает 4 мм) тест на НР считается положительным и нагрузочное измерение можно не проводить, то есть методика сводиться к методике методика «АЭРОТЕСТ»). Пациента нужно обследовать и на лямблии (L) если показатели теста находятся в «красной» зоне.

3.При  оценки уреазной активности ротовой полости (вариант контроля эрадикации НР в ротовой полости) ротовую полость ополаскивают указанным в п. 7 раствором карбамида и выплевывают его не проглатывая.

Анализ собственного материала.

Материалом для исследования  явились данные результатов исследования Helicobacter pylori (НР) неинвазивным дыхательным методом («хелик-тест») больных с патологией желудочно-кишечного тракта функционального отделения Республиканской больницы №1- Национального Центра Медицины.

Всего было обследовано 501 человек, из них взрослых – 147  (мужчин – 68, женщин – 79), детей – 354  (мальчиков - 159, девочек – 195). По данным фиброэзофагогастродуоденоскопии больные распределялись:

- Хроническим гастритом – 248 больнх:

- атрофическим гастритом – 6

- эрозивным гастритом – 17

- поверхностным гастритом – 225

- язвенной болезнью желудка и ДПК– 21

- хроническим гастродуоденитом – 232

Из них:

Взрослые с:

- хроническим гастритом – 86

- атрофическим гастритом – 6

- эрозивным гастритом – 15

- поверхностным гастритом – 75

- язвенной болезнью – 19

- хроническим гастродуоденитом - 32

Таблица 1. Выявление НР (+) у обследованных по диагнозам

|  | кол | Нр+ | Нр (-) |
| --- | --- | --- | --- |
| Хронические гастриты | Поверхностный гастрит | 225 | 197 (87,6%) | 28 (12,4%) |
|  | Атрофический гастрит | 6 | 5 (83,3%) | 1(16,6%) |
|  | Эрозивный гастрит | 17 | 15 (87,5%) | 2 (12,5%) |
| Язвенная болезнь | 21 | 18 (85,7%) | 3 (14,3%) |
| Хронический гастродуоденит | 232 | 201 (87%) | 31 (13%) |
| Итого: | 500 | 436 (87,2%) | 64 (12,8%) |

Из таблицы 2 видно, высокая инфицированность Нр(+) определено у больных с поверхностным гастритом и эрозивным гастритом, и меньшая инфицированность – 83,3% у больных с атрофическим гастритом. Это

Таблица  инфицированность Нр по заболеваниям

взрослые

|  | мужчины | женщины |
| --- | --- | --- |
|  | Нр(-) | Нр(+) | Нр(-) | Нр(+) |
| Хронический гастрит | Поверхностный гастрит | 5 (16,1%) | 26 (83,9%) | 5 (11,4%) | 39 (88,6%) |
|  | Атрофический гастрит | 1 (25%) | 3 (75%) | - | 2 (100%) |
|  | Эрозивный гастрит | 1 (11,1%) | 8 (88,9%) | 1 (16,7%) | 5 (83,3%) |
| Язвенная болезнь | 2 (22,3%) | 7 (77,7%) | 1 (10%) | 9 (90%) |
| Хронический гастродуоденит | 1 (16,7%) | 14 (93,3%) | 3 (17,7%) | 14 (82,3%) |
| Итого: | 10 (14,7%) | 58 (85,3%) | 10 (12,7%) | 69 (87,3%) |

Наибольшая инфицированность у мужчин отмечается при хроническом гастродуодените, у женщин при атрофическом гастрите. Меньшая инфицированность отмечается у мужчин при атрофическом гастрите, у женщин при хроническом гастродуодените.

| дети | мальчики | девочки |
| --- | --- | --- |
|  | Нр(-) | Нр(+) | Нр(-) | Нр(+) |
| Хронический гастрит | Поверхностный гастрит | 11(16,7%) | 55 (83,3%) | 7 (8,4%) | 77 (91,6%) |
|  | Атрофический гастрит | - | - | - | - |
|  | Эрозивный гастрит |  |  |  | 2 (100%) |
| Язвенная болезнь |  | 2 (100%) | - | - |
| Хронический гастродуоденит | 14 (16%) | 74 (84%) | 3 (17,7%) | 14 (82,3%) |
| Итого: | 10 (14,7%) | 58 (85,3%) | 12 (12,7%) | 93 (87,3%) |

У мальчиков наибольшая инфицированность отмечается при язвенной болезни (100%), у девочек при эрозивном гастрите (100%). Меньшая инфицированность наблюдается у мальчиков при поверхностном гастрите (83,3%), у девочек при хроническом гастродуодените (82,3%).

Таблица. Распределение по заболеваниям среди взрослых

|  | Хронические гастриты | Язв/бол | Хр. г/д | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | поверхн | атрофич | эрозив |  |  |  |
| Мужчины | 31(46,4%) | 4 (5,9%) | 9 (13,4%) | 9 (13,4%) | 15 (20,9%) | 67 (100%) |
| Женщины | 44(55,7%) | 2 (2,5%) | 6 (7,6%) | 10 (12,7%) | 17 (21,5%) | 79 (100%) |
| итого | 75(50,8%) | 6 (4,2%) | 15(10,5%) | 19 (13,1%) | 32 (21,4%) | 147 (100%) |

Среди взрослых больных наибольшая заболеваемость наблюдается поверхностным гастритом, наименьшая атрофическим гастритом.

Таблица. Распределение по заболеваниям среди детей

|  | Хронические гастриты | Язв/бол | Хр. г/д | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | поверхн | атрофич | эрозив |  |  |  |
| Мальчики | 66(41,5%) | - | - | 2 (13,4%) | 91 (20,9%) | 159 (100%) |
| девочки | 84(55,7%) |  | 2 (7,6%) | - | 109(21,5%) | 195 (100%) |
| итого | 150 (42,4%) | - | 2 (0,5%) | 2 (0,5%) | 200 (56,6%) | 354 (100%) |

У детей преобладают хронические гастродуодениты и поверхностные гастриты, отсутствует атрофический гастрит и имеется незначительное количество язвенной болезни и эрозивного гастрита.

Таблица 2. выявление НР у обследованных взрослых

|  | ввсего | Нр (-) | Нр (+) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | + | ++ | +++ |
| мужчины | 668 | 11 (14,9%) | 57 (85,1%) | 8 | 26 | 23 |
| женщины | 779 | 10 (12,6%) | 69 (87,4%) | 14 | 22 | 33 |
| Итого: | 1147 | 21 (13,7%) | 126 (86,3%) | 22 (17,6%) | 48 (38%) | 56 (44,4%) |

Таблица 3. выявление Нр у обследованных детей

|  | ввсего | Нр (-) | Нр (+) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | + | ++ | +++ |
| мальчики | 159 | 26 (16,3%) | 133 (83,7%) | 19 | 56 | 58 |
| девочки | 195 | 19 (9,7%) | 176 (90,3%) | 24 | 71 | 81 |
| Итого: | 3154 | 45 (12,7%) | 309(87,3%) | 43(13,9%) | 127 (41,1%) | 139 (44,9%) |

Из таблицы видно, что у 87% обследованных отмечается инфицирование Нр, и только у 13% отрицательный результат, что подтверждает этиологическое значение Нр в развитии гастродуоденальных заболеваний.

Среди детей большая инфицированность отмечается у девочек - 90,3% и меньшая у мальчиков - 83, 7%. У взрослых инфицированность больше у женщин - 87,4%, у мужчин – 85,1%.

У обследованных незначительное инфицирование (+) установлено у 15%, умеренное инфицирование (++) у 40,2% и значительная (+++) у 44,8% обследованных.

Таблица 3. Таблица 4. Диагностика НР у больных с поверхностным гастритом

Взрослые:

|  | Кол | Нр (-) | Нр (+) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | + | ++ | +++ |
| Мужчины | 31 | 5 (16,2%) | 26 (83,8%) | 4 | 9 | 13 |
| Женщины | 44 | 6 (11,4%) | 39 (88,6%) | 7 | 14 | 18 |
| Итого: | 75 | 10 (13,4%) | 65 (86,6%) | 11 (16,9%) | 23 (35,4%) | 31 (47,7%) |

| Дети: | кол | Нр (-) | Нр (+) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | + | ++ | +++ |
| Мальчики | 66 | 10 (16,7%) | 55 (83,3%) | 10 | 21 | 24 |
| девочки | 84 | 7 (8,4%) | 77 (91,6%) | 11 | 31 | 35 |
| Итого: | 150 | 18(12%) | 132 (88%) | 21 (16%) | 52 (39,4%) | 59 (44,6%) |

Из данных таблицы видно, что у больных с поверхностным гастритом

Таблица 5. Диагностика НР у больных эрозивным гастритом

|  | кол | Нр (-) | Нр (+) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | + | ++ | +++ |
| Мужчины | 9 | 1 (11,1%) | 8 (88,9%) |  | 3 | 5 |
| Женщины | 6 | 1 (16,7%) | 5 (83,3%) | 2 | 2 | 1 |
| итого | 15 | 2 (13,4%) | 13 (86,6%) | 2 (15,4%) | 5 (38,5%) | 6 (46,1%) |

|  | кол | Нр (-) | Нр (+) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | + | ++ | +++ |
| Мальчики |  |  | - |  |  |  |
| девочки | 2 |  | 2 (100%) | 1 (50%) |  | 1 (50%) |
| Итого: | 2 |  | 2 (100%) | 1 (50%) | - | 1 (50%) |

Таблица 6. Диагностика НР у больных с язвенной болезнью

| взрослые | кол | Нр (-) | Нр (+) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | + | ++ | +++ |
| Мужчины | 9 | 2 (22,3%) | 7 (77,7%) | 3 | 2 | 2 |
| Женщины | 10 | 1 (10%) | 9 (90%) |  | 3 | 6 |
| Итого: | 19 | 3 (15,8%) | 16 (84,2%) | 3 (18,7%) | 5 (31,2%) | 8 (50%) |

| Дети | кол | Нр (-) | Нр (+) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | + | ++ | +++ |
| Мальчики | 2 | - | 2 | - | 1 (50%) | 1 (50%) |
| девочки | - | - | - | - | - | - |
| Итого: | 2 | - | 2 (100%) | - | 1 (50%) | 1 (50%) |

Отсутствие Нр у больных с язвенной болезнью, по-видимому, объясняется ранее проведенной антибактериальной терапией. Больных с незначительной инфицированностью в 3 раза меньше чем больных со значительной инфицированностью и в 2 раза меньше больных с умеренной инфицированностью.

Таблица 7. Диагностика НР у больных с хроническим гастродуоденитом

|  | кол | Нр (-) | Нр (+) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | + | ++ | +++ |
| Мужчины | 15 | 1 (6,7%) | 14 (93,3%) | 1 | 10 | 3 |
| Женщины | 14 | 3 (21,4%) | 11 (78,6%) | 5 | 3 | 3 |
| Итого: | 29 | 4 (13,8%) | 25 (86,2%) | 6 (24%) | 13 (52%) | 6 (24%) |

|  | кол | Нр (-) | Нр (+) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | + | ++ | +++ |
| Мальчики | 88 | 14 (15,9%) | 74 (84,1%) | 9 | 33 | 32 |
| девочки | 105 | 12 (11,5%) | 93 (88,5%) | 10 | 40 | 43 |
| Итого: | 193 | 26 (13,5%) | 167 (86,5%) | 19 (11,4%) | 73 (43,7%) | 75 (44,9%) |

Данные таблицы 7 показывают Нр(+) у 86,5% и Нр(-) у 13,5% больных с хроническим гастродуоденитом. По степени инфицированности больных с умеренной инфицированностью чуть больше больных со значительной инфицированностью, больных с незначительной инфицированностью почти в 4 раза меньше чем у вышеуказанных.

Таблица 8. Диагностика Нр у больных с атрофическим гастритом

|  | количество | Нр(-) | Нр(+) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | + | ++ | +++ |
| Мужчины | 4 | 1 | 3 |  | 3 |  |
| Женщины | 2 |  | 2 |  |  | 2 |
| Итого: | 6 | 1 (16,7%) | 5 (83,3%) |  | 3 | 2 |

У больных с атрофическим гастритом Нр(+) в 83,3% случаев, Нр(-) в 16,7% случаев. Среди Нр(+) больных - 3 с умеренной и 2 со значительной инфицированностью.

Таблица 10. Диагностика НР после лечения

Данные больные с диагнозом поверхностный гастрит ассоциированный с Нр, прошли курс лечения тройной схемой эрадикации Нр (метронидазол+амоксициллин+омез)

|  | количество | Нр(-) | Нр(+) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | + | ++ | +++ |
| Мужчины | 2 |  | 2 | 1 |  | 1 |
| Женщины | 9 | 1 | 8 | 3 | 2 | 3 |
| Мальчики | 2 | 1 | 1 |  |  | 1 |
| девочки | 2 |  | 2 |  | 1 | 1 |
| Итого: | 15 | 2 (13,3%) | 13 (86,7%) | 4 (30,8%) | 3 (23%) | 6 (46,2%) |

Из таблицы видно, что после проведенного лечения Нр(+) у 86,7% и Нр(-) у 13,3% больных. Это, по-видимому, объясняется неправильным подходом к эрадикации (к каждому больному нужен индивидуальный подход: выяснить когда и чем лечился, и какие эффекты наблюдались от ранее проведенной терапии), ложноотрицательными результатами (наиболее частая причина ложноотрицательных результатов – проведение дыхательного теста через слишком короткий промежуток времени после проведения лечения. Тест повторяют через 6 недель после завершения лечения и при подозрении на рецидив, когда эндоскопию выполнять не обязательно (1,2), не эффективностью эрадикационных препаратов, имеющихся в наличии в ЛПУ РС(Я).

Материалом для исследования  явились данные результатов исследования НР-инфекции неинвазивным дыхательным методом («хелик-тест») функционального отделения РБ№1-НЦМ

Всего было обследовано 501 человек. ( взрослых – 147  (мужчин – 68, женщин – 79) и детей – 354  (мальчиков - 159, девочек – 195).

Таблица 1. Данные «хелик-тест» у обследованных больных.

| Патология: | Кол-во | Нр+ | Нр (-) |
| --- | --- | --- | --- |
| Хроническ. гастриты | Поверхностный | 225 | 197 (87,6%) | 28 (12,4%) |
|  | Атрофический | 6 | 5 (83,3%) | 1(16,6%) |
|  | Эрозивный | 17 | 15 (87,5%) | 2 (12,5%) |
| Язв. болезнь желука и ДПК | 21 | 18 (85,7%) | 3 (14,3%) |
| Хронический гастродуоденит | 232 | 201 (87%) | 31 (13%) |
| Итого: | 501 | 436 (87,2%) | 65 (12,8%) |

По данным  «хелик-тест» у детей и взрослых  с различными формами гастроэнтерологической патологии выявлены НР(+) результаты у 87,2%, причем у взрослых в случаях поверхностного гастрита в 17% выявлялась средняя степень, и у 83% -  высокая степень инфицированности. При атрофическом гастрите и полипозе желудка высокая степень инфицированности НР выявлялась от 80% до 100%, при эрозивном гастрите -91%, при язвенной болезни –от 73% до 100%. У детей с хроническим   гастродуоденитом  инфицированность слизистой НР выявлена у 87%.

НР–инфицированность среди обследованных детей и взрослых с различной патологией желудочно-кишечного тракта  по данным дыхательного теста оказалась очень высокой (87,2%), что  соответствует также данным К.С.Лоскутовой, В.А. Аргунова (2006), выявивших  73,4-78,8% инфицированности НР  в гистологических препаратах слизистой желудка у коренного и пришлого населения республики.

Таким образом, НР-инфекция  является основным фактором риска развития патологии желудка, требующей серьезного подхода к профилактике и лечению этих заболеваний.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВНУТРИЖЕЛУДОЧНОЙ  РН-МЕТРИИ В ДИАГНОСТИКЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПИЩЕВОДА И ЖЕЛУДКА

Среди болезней органов пищеварения значительную долю занимают так называемые кислотозависимые заболевания и заболевания, развившиеся в результате моторно-эвакуаторных нарушений, точная диагностика и эффективная терапия которых определяют течение и исход заболевания. Следует отметить и существенные достижения фармакотерапии последних лет, что также потребовало качественного контроля за эффективностью проводимой терапии. Эти обстоятельства явились существенной предпосылкой для разработки методов объективной оценки функционального состояния, в первую очередь, органов верхнего отдела пищеварительного тракта.

Современная компьютерная техника дала возможность получать и обрабатывать информацию о состоянии кислотопродуцирующей функции желудка и характере моторных нарушений на протяжении длительного времени. На этом основании интрагастральная и внутрипищеводная рН-метрия с компьютерной обработкой полученных данных стала основным методом функциональной диагностики пищевода и желудка. Данная методика обладает многими преимуществами перед классическим аспирационным методом исследования желудочного содержимого с помощью тонкого зонда.

Аспирационный метод дает возможность определять объем желудочной секреции, исследовать активность протеолитических ферментов желудочного сока, свойства желудочной слизи, содержание желчных кислот. Тем не менее, он обладает существенными недостатками:

- удаление желудочного сока нарушает нормальные условия работы желудка;

- провоцируется возникновение дуодено-гастральных рефлюксов;

- повышается секреторная функция желудка;

- исследование имеет низкую воспроизводимость;

- невозможность определить  ночную секрецию вследствие ее малого объема;

- невозможность оценить кислотообразование после приема пищи.

Чаще всего эти особенности аспирационного метода приводят к занижению показателей кислотообразующей функции желудка.

Непосредственное внутрижелудочное определение кислотности рассматривается  как метод самый физиологичный, поскольку не влияет на условия работы желудка, не стимулирует его секреторную функцию, не провоцирует возникновение патологических рефлюксов. Внутрижелудочная рН-метрия позволяет раздельно изучать процессы, которые происходят в разных зонах желудка: кислотообразование в теле и защелачивание в антральном отделе, возникновение гастроэзофагеальных и дуоденогастральных рефлюксов. Однако, следует помнить о том, что рН-метрия в своем классическом варианте не позволяет оценить объем желудочного секрета и, следовательно, продукцию соляной кислоты.

Суточная рН-метрия, т.е. продолжительная регистрация рН, предложенная Miller в 1964 г., значительно расширила возможности метода. Она позволяет установить индивидуальный суточный ритм секреции соляной кислоты для каждого больного, определить влияние различных факторов (пища, положение тела, прием лекарственных препаратов и т.д.). Имеется возможность объективной оценки эффективности препаратов, влияющих на интрагастральную кислотность. Методика дает возможность оценить значения рН на определенном промежутке времени, например, определить продолжительность латентного периода (времени от момента приема антисекреторного или антацидного препарата до подъема значений внутрижелудочной рН выше 4,0). Метод позволяет оценить не только скорость наступления эффекта, но и продолжительность действия антисекреторных средств и, следовательно, подобрать оптимальную частоту и ритм приема препаратов.

Еще одним ценным достоинством метода является возможность точно фиксировать наличие и выраженность дуоденогастральных и гастроэзофагеальных рефлюксов. Применение этого метода позволило оценить роль патологических рефлюксов в развитии различных заболеваний пищевода и желудка.

Существует также эндоскопический вариант рН-метрии, когда зонд пропускают через канал эндоскопа. Внутрижелудочный рН регистрируется в отдельных точках (их выбирают под визуальным контролем) с последующим составлением карты кислотности. Это может быть важно для установления истинных размеров кислотопродуцирующей зоны перед резекцией желудка.

## Аппаратура для проведения исследования

рН-метрия – определение концентрации водородных ионов у стенки желудка или пищевода. Метод основан на определении рН с помощью специальных электродов по величине электродвижущей силы в растворах.

Установка для проведения внутрижелудочной рН-метрии включает в себя зонд с электрохимическими электродами, усилитель и регистрирующее устройство. Электрохимический электрод, состоящий из активного и вспомогательного электродов является центральным звеном этой системы, которое преобразует химические процессы в электрические.  Вспомогательный электрод (электрод сравнения) выведен наружу и контактирует с кожей пациента. Такое расположение электрода сравнения обеспечивает более высокую точность измерения рН, повышает чувствительность методики.

Наиболее совершенным отечественным прибором является «Гастроскан», выпускаемый в ГНПП «Исток-Система». Он имеет разновидности «Гастроскан-5» для проведения кратковременной рН-метрии и «Гастроскан-24», предназначенный для продолжительного, до 24 часов, мониторирования кислотообразования в желудке.

«Гастроскан-5» регистрирует рН каждые 20 секунд. Этот прибор может одновременно обследовать до 5 больных. Существует возможность использования 5-ти электродных зондов (в этом случае можно обследовать 3 пациентов). Программа предусматривает автоматические режимы работы прибора, рассчитанные на использование различных стимуляторов (гистамин, пентагастрин, инсулин), а также свободный, при котором исследователь сам определяет алгоритм работы. Любой режим обследования начинается с изучения так называемого базального рН, т.е. измеряется уровень внутрижелудочного рН в функционально разных зонах желудка натощак, без использования стимуляторов. Полученная часть информации характеризует желудочную секрецию натощак. Время изучения базального рН продолжается в среднем 30 минут. Величины рН характеризуют кислотность, но для получения данных об интенсивности кислотообразования проводится тест внутрижелудочного титрования или щелочной тест. Он основан на нейтрализации соляной кислоты раствором питьевой соды. Время возвращения величины рН к исходным называется щелочным временем, оно обратно пропорционально интенсивности кислотообразования. При пониженной базальной кислотности проводится её тестовое стимулирование с использованием гистамина, пентагастрина, далее определяется интенсивность стимулированной кислотопродукции.

Для проведения суточной внутрижелудочной рН-метрии используется портативный суточный записывающий носимый прибор АГМ – 24 «Гастроскан – 24». Он работает с одним трехэлектродным зондом, что позволяет регистрировать рН одновременно на разных уровнях пищевода и желудка. Диаметр трансназального компонента зонда существенно уменьшен, что сводит к минимуму дискомфорт пациента во время исследования и дает возможность проводить 24-х часовую рН-метрию даже у новорожденного. Регистрация данных осуществляется через определенный интервал времени (по выбору) в течение суток. Прибор имеет специальные кнопки, с помощью которых можно отмечать появление тех или иных симптомов, прием пищи, перемену положения тела и т.д. Помимо использования этих кнопок, во время исследования пациентам, особенно детям, рекомендуется вести подробный дневник. По окончании исследования результаты передаются в базу данных персонального компьютера, где происходит их анализ и выдается заключение. Вывод анализируемой информации осуществляется в графическом и текстовом режимах. В графическом режиме имеется возможность вывода рН-грамм в виде графиков. Текстовой режим представлен максимальными, минимальными и средними значениями рН за заданные промежутки времени, таблицей параметров по De Meester и другой информацией.

Показаниями  к проведению исследования являются:

- хронический гастрит;

- язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки;

- рецидивирующее течение язвенной болезни;

- постгастрорезекционный синдром;

- ахилия желудка;

- заболевания кишечника, желчного пузыря и поджелудочной железы;

- предраковые состояния;

- гастро-эзофагеальная рефлюксная болезнь;

- необходимость обнаружения наличия рефлюксной болезни встает у больных бронхиальной астмой, хроническим бронхитом, фиброзом легких, больных аритмиями и приступами загрудинных болей;

- метод часто используется при дифференциальной диагностике и лечении болей в грудной клетке, заболеваниях легких, полости рта, глотки и гортани.

Противопоказания к проведению внутрижелудочной рН-метрии складываются из противопоказаний к введению зонда:

- желудочное кровотечение (во время кровотечения и в течение 10 суток после его    завершения);

- аневризма аорты;

- ожоги, дивертикулы и стриктуры пищевода;

- тяжелая форма гипертонической болезни и коронарной недостаточности.

Противопоказания к использованию стимуляторов кислотообразования:

- тяжелые формы сердечной и легочной недостаточности;

- тяжелые формы гипертонической болезни;

-почечная или печеночная недостаточность;

- тяжелые формы сахарного диабета;

-тяжелые формы аллергических реакций в анамнезе.

Подготовка больного к проведению внутрижелудочной рН-метрии:

За 12 часов до проведения исследования больной не должен принимать пищу. Курение и прием жидкостей запрещается за 3-4 часа до начала исследования (при проведении суточного мониторирования курение в течение дня разрешено). Ограничение приема лекарственных препаратов зависит от длительности их эффекта: прием антацидных препаратов и холинолитиков необходимо отменить за 12 часов до начала исследования, прием Н2 - блокаторов – за 24 часа, а ингибиторов протонной помпы – за 36 часов. При нарушении эвакуации содержимого из желудка накануне исследования вечером проводится промывание желудка через толстый зонд до получения чистой воды. Предварительное обследование включает УЗИ органов брюшной полости, ФГДС.

# Применение суточной рН-метрии при язвенной болезни

В настоящее время, несмотря на наличие глубоких знаний по этиологии, патогенезу и лечению, язвенная болезнь остается одной из актуальных проблем современной медицины. Сущность патогенеза язвенной болезни представляют как несоответствие между агрессивными факторами и защитными механизмами слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки. Уровень интрагастральной кислотности играет важнейшую роль не только в патогенезе болезни, но и влияет на течение заболевания. У больных с интенсивным кислотообразованием более высокая частота обострений, более яркая клиническая картина и более длительные сроки заживления язв, значительно чаще развиваются осложнения. Но также имеется определенное число больных, в особенности это касается лиц с язвенной болезнью желудка, когда уровень интрагастральной кислотности не превыщает нормальных величин. Следовательно, перед началом лечения необходимо определить уровень внутрижелудочной кислотности пациента.

Основной задачей антисекреторной терапии язвенной болезни в период ее рецидива является создание наиболее длительного периода значений интрагастральной рН выше 3,0. В начале 90-х годов одним из английских ученых установлено, что в течение суток этот период должен составлять не менее 18 часов (правило Бурже).

Синтез соляной кислоты имеет свой суточный ритм. Считается, что наиболее интенсивное кислотообразование происходит в ночное время суток. Помимо общеустановленного суточного ритма секреции соляной кислоты у каждого больного существует индивидуальный суточный ритм. Только при его оценке можно подобрать именно адекватную для конкретного больного антисекреторную терапию.

Следующим моментом является выявление буферного действия пищи. Для чего это необходимо? Если пища обладает хорошим буферным действием, т.е. создает удовлетворительный период защелачивания, то при переходе к поддерживающей терапии такому больному вполне возможно оставить только ночную дозу препарата. Если у больного отсутствует какой-либо буферный эффект пищи и в течение дня держатся высокие значения кислотности, то у такого больного не следует отменять дневную дозу антисекреторного препарата.

Еще одним из важных моментов является выявление больных, резистентных к тому или иному типу антисекреторных препаратов. Например, имеется ряд больных, первично резистентных к Н2-блокаторам гистамина. Следовательно, при осуществлении терапии без проведения рН-метрического исследования с оценкой антисекреторного эффекта препарата, врач рискует назначить лекарственное средство, которое абсолютно не дает желаемого эффекта у данного пациента.

При изучении действия различных препаратов обращают внимание на латентный период, общую продолжительность действия, максимальное время действия, максимальный уровень рН, устойчивость поддержания постоянных значений рН выше 4,0 в период действия (процент времени с рН выше 4,0).

# Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь

Желудочно-пищеводным рефлюксом принято называть спонтанное забрасывание или затекание желудочного содержимого в пищевод. Гастроэзофагеальный рефлюкс (ГЭР) впервые был описан H Quinke в 1879 году. Часто гастроэзофагеальный рефлюкс сочетается с дуоденогастральным, и в этом случае на слизистую желудка оказывает воздействие содержимое ДПК – панкреатический секрет и желчь. В 1966 году в классификации ВОЗ появился термин ГЭРБ (гастроэзофагеальная болезнь), наиболее полно отражающий эту патологию. ГЭРБ по классификации ВОЗ

У большинства больных гастроэзофагеальной болезнью имеются слабо выраженные симптомы, по поводу которых они не обращаются к врачу. Чаще обращаются пациенты с уже выраженными симптомами и те, у которых уже развились осложнения (пептическая язва, кровотечение, стриктура).

Эндоскопия является основным методом оценки тяжести рефлюкс-эзофагита, однако она не дает возможности поставить диагноз на ранних стадиях болезни, а также провести оценку частоты и длительности патологических забросов. На сегодняшний день наиболее надежным методом является длительная рН-метрия пищевода, позволяющая судить как о наличии рефлюкса, так и оценить его частоту, продолжительность, а также сопоставить возникновение рефлюксов с ощущениями больного.

В нормальных условиях в нижней трети пищевода рН соответствует 6,0. У здоровых людей желудочно-пищеводный рефлюкс эпизодически имеет место. Но эпизоды закисления пищевода не должны превышать 5 минут. Однократное закисление пищевода свыше 5 минут уже расценивается как патологическое. «Физиологический» гастроэзофагеальный рефлюкс обычно наступает во время еды, реже – вскоре после еды, имеет небольшую продолжительность (за сутки не более 46 эпизодов, а суммарное время составляет не более 1 часа) и проявляется отрыжкой воздухом. Его биологический смысл заключается в освобождении желудка от избытка газов. Ночью во время сна его практически не должно быть. Рефлюксы, возникающие во время сна, особенно опасны тем, что в это время значительно снижен пищеводный клиренс (от англ. сlearance – очищение) и пищевод в течение длительного времени подвергается воздействию соляной кислоты. Пищеводный рефлюкс следует считать патологическим, если время, за которое рН достигает 4,0 и менее либо 8 и более (щелочной рефлюкс), превышает 4,2% всего времени записи. Рефлюкс длительностью 6-10 минут считается умеренно выраженным, свыше 10 минут – резко выраженным.

Выделяют следующие варианты рефлюксов: рефлюксы вертикального положения (которые напоминают усиленные физиологические рефлюксы, сопровождаются изжогой и отрыжкой кислым, при эндоскопии картина эзофагита встречается редко), рефлюксы горизонтального положения (когда возникают продолжительные рефлюксы в ночное время, имеется клиническая симптоматика и эндоскопическая картина рефлюкс-эзофагита, нередко возникают язвы и стриктуры пищевода) и комбинированные рефлюксы.

У детей клинические проявления ГЭРБ зависят от возраста ребенка. Для детей первых трех месяцев жизни ГЭР характерен и является физиологическим. Патологический ГЭР у детей раннего возраста характеризуется синдромом упорных срыгиваний и рвот, сопровождающимся недостаточным приростом массы тела, анемией, нарушением общего состояния. Критериями патологического рефлюкса у новорожденных детей считается возникновение рефлюкса трехкратно в течение 5 минут, или время закисления пищевода менее 4 ед составляет более 8% общего времени исследования.

Для оценки гастроэзофагеальных рефлюксов используются следующие показатели, предложенные De Meester:

- общее время с рН менее 4,0 (выше 8,0);

- то же, при вертикальном положении;

- то же, при горизонтальном положении;

- общее число рефлюксов за сутки;

- число рефлюксов продолжительностью более 5 минут;

- длительность наиболее продолжительного рефлюкса.

Наиболее важным критерием наличия и тяжести  рефлюкс-эзофагита считается общее время, при котором рН составляет менее 4 ед. Увеличение числа рефлюксов более продолжительностью 5 минут и повышение длительности наиболее продолжительного рефлюкса свидетельствует о снижении пищеводного клиренса и позволяет предположить наличие гипомоторной дискинезии пищевода.

Дифференциально-диагностическое значение рН-метрии пищевода

В последнее время суточная рН-метрия все чаще применяется для дифференциальной диагностики симптомов, которые могут быть связаны с поражением пищевода. Важным показателем, который позволяет выявить происхождение тех или иных жалоб больного, является индекс симптома:

число симптомов, связанных с рефлюксами

Индекс симптома=   ------------------------------------------------------------ х 100%

общее число симптомов

Связь симптома с рефлюксами считается доказанной, если индекс симптома составляет от 75 до 100%. Если индекс симптома меньше 25%, то данный симптом возникает независимо от гастроэзофагеальных рефлюксов.

Наибольшее клиническое значение имеет боль в грудной клетке неясного происхождения. Примерно у половины таких пациентов причиной болей оказывается рефлюкс-эзофагит. Трудность диагностики связана и с тем, что у 10% больных рефлюкс-эзофагитом единственным проявлением заболевания являются боли в грудной клетке, которые, так же как и при стенокардии могут провоцироваться физической нагрузкой. Нередко сочетаются разные причины болей – до 50% больных ишемической болезнью сердца страдают заболеваниями пищевода. Поэтому рекомендуется проводить одновременную запись рН в пищеводе и холтеровское мониторирование ЭКГ. Для этих целей выпускаются специальные приборы, позволяющие одновременно регистрировать рН, давление в пищеводе и ЭКГ в течение 24-х часов.

С гастроэзофагеальными рефлюксами могут быть связаны и некоторые заболевания органов дыхания: бронхиальная астма, апноэ, хронический бронхит, пневмония, ателектаз и фиброз легкого. Развитие этих заболеваний может быть вызвано аспирациями небольших количеств желудочного содержимого и рефлекторными влияниями из пищевода. По разным данным, у 30-85% больных бронхиальной астмой наблюдаются патологические гастроэзофагеальные рефлюксы. Симптомы заболевания у таких больных облегчаются на фоне приема Н2- блокаторов, ингибиторов протонной помпы и после оперативного лечения рефлюкс-эзофагита. С другой стороны, существует и обратная связь, когда кашель, который наблюдается при легочной патологии, повышает внутрибрюшное давление и может провоцировать возникновение рефлюксов.

Высокие гастроэзофагеальные рефлюксы могут быть и причиной развития ряда поражений гортани и глотки: фарингита, ларингита, язв и гранулем голосовых складок, стеноза и рака гортани. Но у этих больных наблюдается высокий процент ложноотрицательных результатов 24-х часовой рН-метрии – до 15%, что делает необходимыми повторные исследования. Это связано с тем, что при обычной рН-метрии проводится регистрация рН дистального отдела пищевода, на уровне 5 см от нижнего сфинктера, а проксимальная часть пищевода остается не исследованной.

Таким образом, решающее значение 24-х часовая рН-метрия пищевода имеет в следующих ситуациях:

- при наличии симптомов, не позволяющих исключить рефлюкс-эзофагит и нормальной эндоскопической картине (дифференциальная диагностика);

- при типичных симптомах рефлюкс-эзофагита, устойчивых к применяемой терапии и нормальной эндоскопической картине (подтверждение диагноза и выбор лечения);

- для оценки эффективности лечения рефлюкс-эзофагита и язвенной болезни.

У больных отмечается анацидность в теле желудка натощак и после субмаксимальной стимуляции гистамином. Анацидное состояние секреции свидетельствует об атрофическом процессе слизистой оболочки желудка.

Для определения объема желудочного сока проводится щелочной тест (проба Ноллера) содовым раствором и время защелачивания определяет интенсивность кислотообразования  (в норме составляет 20-25 минут). В данном случае проба Ноллера меньше 10 минут, что определяет резко повышенную интенсивность кислотообразования и декомпенсированное ощелачивание в антральном отделе желудка (рН  в антральном отделе в норме должен соответствовать слабокислой с рН-5.0)

Анацидное состояние  натощак (базальный период) и гиперацидное в стимулированный  гистамином период, может свидетельствовать об очаговом атрофическом процессе слизистой оболочки желудка.

Изучение секреторной функции слизистой желудка методом рН-метрии  у детей и взрослых больных   хроническим гастритом и язвенной болезнью  по данным  ОФД  ККО  РБ №1-НЦМ

Нами изучено функциональное состояние слизистой желудка  360 больных (282 женщин, 78 мужчин) с хроническим гастритом. Исследование кислотообразующей функции желудка проводилось методом внутрижелудочной пристеночной рН-метрии на аппарате «Гастроскан-5».

При эндоскопическом исследовании обнаружено у 91% больных - поверхностный гастрит, у 9,4% был выявлен атрофический гастрит в равном половом соотношении в старших возрастных группах (старше 50 лет), из них 82% составили лица якутской национальности.

По данным рН-метрии у 80,5% обследованных больных отмечена гиперацидность уже в базальном периоде, у 17,7% - нормацидность и только у 1,7% выявлена пониженная секреция слизистой желудка после субмаксимальной стимуляции гистамином. В 17,8% случаев у больных хроническим гастритом с сопутствующим дуоденогастральным рефлюксом и 11,9% с наличием эрозий в антральном отделе желудка была отмечено непрерывное кислотообразование на гиперацидном уровне секреции.

При атрофических формах гастрита секреция желудка оказалась только в 5,9% пониженной, что является достоверным показателем степени атрофических изменений слизистой желудка.

При исследовании кислотообразующей функции желудка у 50 детей с гастродуоденитом в 88% выявлена гиперацидность и в остальных случаях сохраненная секреция на уровне нормальных показателей.

Нами также обследовано 120 человек  (79 -мужчин,  42 –женщины) с язвенной болезнью, проживающих в различных улусах республики. Лиц  коренной национальности (якутов)  оказалось 39 человек,  русских – 66  и   представителей других национальностей – 15.

При эндоскопическом исследовании  выявлена локализация язвы в желудке у  44 больных, в луковице ДПК – 70 и двойной локализации (в желудке и 12-перстной кишке) – у 6 человек.

Язвенная болезнь желудка  выявлена у 52,2 %  коренной национальности (якутов) и 47,7 % некоренных жителей (русских и других национальностей).

При исследовании секреторной функции желудка методом внутрижелудочной рН-метрии выявлено гиперацидное состояние у 70 %,  нормацидность  у 4,5% , гипоацидность у 25% и анацидность у 1 больного.  При чем, гипоацидное  и анацидное состояния   отмечены  у 6 лиц якутской  и 6 -  русской национальности.

Язва   луковицы ДПК выявлена у 22,8 % якутов и 77,1 % некоренных жителей.  Гиперацидное состояние  желудка оказалось у 91,4 % больных,  нормацидность – у 1,4 %,  гипоацидность -5,7 % и анацидность у 1 больного. Причем, гипоацидное и анацидное состояние наблюдалось у 2 лиц якутской национальности и 3 русских.

Больных с язвенной болезнью с двойной  локализацией язвы в желудке и ДПК оказалось  6 человек  русской национальности. Кислотообразующая  функция желудка у всех была повышенной.

Из выше изложенного материала, можно отметить, что язвенная болезнь наблюдалась чаще у мужчин молодого трудоспособного возраста.  Язвенная болезнь с локализацией  язвы  в желудке  у лих якутской национальности  выявлена в 52,3 %, в ДПК – 22,8 % . Кислотообразующая функция желудка характеризовалась гиперацидностью  в 70 % случаев  локализации язвы в желудке,   91,4 %  - в ДПК и  у всех   - при двойной локализации. Случаи гипо – и анацидного состояния  наблюдались  при язвенной болезни  желудка в 27,2 %,  при язве ДПК - в 7,1 %   без четкого различия по этнической принадлежности.

Проведено 71 исследование суточного мониторирования рН взрослым и  детям до 17 лет с различной патологией желудочно-кишечного тракта (27 женщин, 43 мужчины). У больных детей с явлениями эзофагита и хронического гастродуоденита на рН-метрии выявлялось гиперацидное состояние желудка  от 18 до 100%, особенно в ночное время исследования, с  частыми гастроэзофагеальными рефлюксами у 3 детей (больше 50 раз) с длительностью от 30 минут до 2 часов в ночные часы, что отразилось на показателе повреждения пищевода De Meester от 52,13 до 206,58 при допустимой норме 14,72.

У лиц с язвенной болезнью желудка  гиперацидность с рН меньше 1.6 в 70-93% времени исследования отмечена лишь у 4 из 15 больных с небольшим преобладанием  в ночные часы сна. Частота гастроэзофагеального заброса кислого в пищевод (ГЭР), их длительность и коэффициент повреждения пищевода соответствовал пределам допустимой нормы. Из лиц же с эрозиями желудка и луковицы ДПК у 5 из 7 человек выявлена гиперацидность 80-100% времени исследования. У 4 человек выявлены патологические ГЭР с высоким индексом повреждения пищевода.

У 12 больных были выявлены патологические ГЭР, часть из них щелочные. Максимальная продолжительность ГЭР составляла 2ч. 14 минут. В 6 случаях  имелось резкое повышение показателя повреждения пищевода. В случае исследования пациента без указанной патологии пищевода выявлен значительный патологический ГЭР длительностью более часа с индексом повреждения пищевода De Meester  49,94 при норме 14,72.

Таким образом, исследование кислотообразующей функции слизистой желудка методом рН–метрии и суточного мониторирования дает четкую информацию не только об индивидуальных циклах секреции желудка, но и нарушении моторной функции пищевода, 12-перстной кишки, их клапанном аппарате,  длительности агрессивного действия желудочного сока на слизистую пищевода, что играет важную роль в подборе охранительного режима, диеты, в профилактических мероприятиях и лечении желудочно-кишечной патологии.

Тестовые задания

1. Для синдрома пониженной секреции желудочного сока характерно всё перечисленное ниже, кроме:

а) отрыжки воздухом;

б) тошноты по утрам;

в) тяжести в эпигастрии;

г) запоров;

д) снижения аппетита.

2. Какой из приведенных ниже признаков не характерен для синдрома пониженной секреции желудочного сока?

а) отрыжка воздухом, неприятный вкус во рту;

б) тяжесть, давящие и тупые боли в эпигастрии;

в) изжога;

г) нарушение пищеварения (урчание в животе, послабление стула);

д) тошнота по утрам, плохая переносимость мясной пищи.

3. Для синдрома повышенной секреции желудочного сока характерно всё перечисленное ниже, кроме:

а) отрыжки кислым, изжоги;

б) болей в эпигастрии через 1,5— 2я после приёма пищи;

в) запоров;

г) поносов;

д) голодных и ночных болей.

4. Ахилия — это:

а) гипосекреция желудочного сока;

б) полное отсутствие соляной кислоты в желудочном соке;

в) полное отсутствие в желудочном соке соляной кислоты и ферментов.

5. Ахлоргидрия — это:

а) гипосекреция желудочного сока;

б) полное отсутствие соляной кислоты в желудочном соке;

в) полное отсутствие в желудочном соке соляной кислоты и ферментов.

6. Снижение желудочной секреции характерно для всех перечисленных ниже заболеваний, кроме:

а) атрофического гастрита;

б) рака желудка;

в) эрозивного гастродуоденита;

г) заболеваний, протекающих с хронической интоксикацией и гипоксией (инфекции, туберкулёз).

7. Самым надежным диагностическим методом при язвенной болезни является:

а) рентгенологическое исследование;

б) исследование кала на скрытую кровь;

в) эндоскопическое исследование;

г) исследование желудочной секреции;

д) физикальное исследование.

8. Плохо выявляются при ультразвуковом исследовании:

а) очаговые процессы в печени (рак, киста, абсцесс);

б) холелитиаз;

в) гемангиома печени;

г) кисты и абсцессы поджелудочной железы;

д) рак Фатерова сосочка.

9. Конъюгированный (связанный) билирубин образуется в клетках печени с помощью фермента:

а) глюкоронилтрансферазы;

б) лейцинаминопептидазы;

в) кислой фосфатазы;

г) нуклеотидазы;

д) всего перечисленного выше.

10. Повышение содержания в крови несвязанного (свободного) билирубина происходит в результате всех перечисленных ниже метаболических нарушений, кроме:

а) увеличения образования билирубина;

б) снижения захвата билирубина печенью;

в) дефицита глюкоронилтрансферазы в гепатоцитах;

г) расстройства экскреции билирубина печенью;

д) повышения гемолиза эритроцитов.

11. Синдром цитолиза при хроническом гепатите характеризуется повышением в крови:

а) альдолазы;

6) билирубина;

в) трансаминаз, у-глютамилтранспептидазы;

г) холестерина;

д) сывороточного железа.

12. Что из перечисленного ниже не является клиническим проявлением холестатического (билиарного) синдрома при хронических болезнях печени?

а) желтуха;

б) кожный зуд;

в) ксантелязмы;

г) увеличенная печень с бугристой поверхностью;

д) высокий уровень активности щелочной фосфатазы в сыворотке крови.

13. В диагностике холестатического синдрома имеют значение все перечисленные

ниже показатели, кроме:

а) повышения активности щелочной фосфатазы крови;

б) повышения прямого (связанного) билирубина крови;

в) повышения холестерина;

г) повышения активности γ-глютамилтранспептидазы;

д) повышения непрямого (свободного) билирубина крови.

14. Синдром мезенхимального воспаления характеризуется увеличением в крови:

а) γ-глобулинов;

б) холестерина;

в) активности щелочной фосфатазы;

г) билирубина;

д) альбумина.

15. При гемолитичеокой желтухе имеет место:

а) ретикулоцитоз;

б) повышение неконъюгированного (несвязанного) билирубина;

в) спленомегалия;

г) анемия;

д) все вышеперечисленное.

16. При механической желтухе имеет место всё перечисленное ниже, кроме:

а) ретикулоцитоза;

б) повышения конъюгированного (связанного) билирубина;

в) повышения уровня желчных кислот;

г) кожного зуда;

д) обесцвеченного кала.

17. Секрецию панкреатического сока наиболее активно стимулируют:

а) соматостатин;

б) гастрин;

в) секретин;

г) холецистокинин;

д) верно в и г.

18. Креаторея наблюдается при:

а) ахилии;

б) гнилостной диспепсии;

в) недостаточности внешней секреции поджелудочной железы;

г) верно а и б;

д) верно все вышеперечисленное.

19. Компьютерная томография позволяет выявить:

а) опухоли брюшной полости;

б) кисты поджелудочной железы;

в) дивертикулы кишечника;

г) верно а и б;

д) верно все вышеперечисленное.

20.Что такое изостенурия?

а) снижение относительной плотности мочи менее 1025;

б) относительная плотность мочи в пределах 1015—1020;

в) относительная плотность мочи в пределах 1010—1012;

г) относительная плотность мочи ниже 1005.

21. Что такое поллакиурия?

а) боли, рези при мочеиспускании;

б) учащенное мочеиспускание малыми порциями;

в) учащенное мочеиспускание в ночное время;

г) недержание мочи;

д) отсутствие мочеиспускания при позывах на него.

22. Высокая относительная плотность мочи (1030—1050) характерна для:

а) хронического нефрита;

б) пиелонефрита;

в) сахарного диабета;

г) несахарного диабета;

д) сморщенной почки.

23. Принцип пробы Зимницкого состоит:

а) в динамическом наблюдении за количеством выделяемой мочи;

б) в динамическом наблюдении за относительной плотностью мочи в течение суток;

в) в определении объема выделенной мочи в течение дня и в течение ночи;

г) в определении связи диуреза с режимом дня.

24. На основании пробы Зимницкого можно судить:

а) о функции мочеобразования;

б) о функции поддержания водного и электролитного балансов;

в) о концентрационной функции почек;

г) о секреторной функции почек.

25. Что представляет собой анализ мочи по 3имницкому?

а) определение белка в 1 мл мочи;

б) определение относительной плотности и количества мочи в 8 порциях, собранных за сутки с 3-часовым интервалом;

в) определение количества лейкоцитов, эритроцитов и цилиндров в 1 мл мочи;

г) определение количества лейкоцитов, эритроцитов и цилиндров, выделившихся с мочой за 1 мин;

д) определение количества лейкоцитов, эритроцитов и цилиндров, выделившихся с мочой за 1 сут.

26. Проба Зимницкого при хронической почечной недостаточности характеризуется:

а) уменьшением общего количества суточной мочи;

б) низкой относительной плотностью во всех порциях мочи;

в) преобладанием ночного диуреза над дневным;

г) неравномерным выделением мочи на протяжении суток;

27. Анализ мочи по Зимницкому позволяет оценить:

а) клубочковую фильтрацию;

б) концентрационную способность почек;

в) азотвыделительную функцию почек.

28. Что представляет собой анализ мочи по Нечипоренко?

а) определение белка в 1 мл мочи;

б) определение относительной плотности и количества мочи в 8 суточных порциях, собранных с 3-часовым интервалом;

в) определение количества лейкоцитов, эритроцитов в 1 мл мочи;

г) определение количества лейкоцитов, эритроцитов, цилиндров, выделившихся с мочой за 1 мин;

д) определение количества лейкоцитов, эритроцитов, цилиндров, выделившихся с мочой за сутки.

29. Предельно допустимое количество лейкоцитов в 1 мл, по данным пробы Нечипоренко, в норме:

а) 500;

б) 1000;

в) 2000;

г) 4000;

д)10000.

30. Предельно допустимое количество эритроцитов в 1 мл мочи, по данным пробы Нечипоренко, в норме:

а) 250;

б) 500;

в) 1000;

г) 2000;

д) 5000.

31. Для какого из перечисленных заболеваний характерно появление в моче белка Бенс-Джонса?

а) для хронического пиелонефрита;

б) для амилоидоза;

в) для миеломной болезни;

г) для эритремии;

д) для подагры.

32. Какая минимальная величина микробного числа в 1 мл мочи свидетельствует об истинной бактериурии, имеющей диагностическое значение?

а) 10000;

б) 20000;

в) 40000;

г) 100000;

д) 250000.

33. Чем из перечисленного ниже не может быть обусловлена протеинурия внепочечного происхождения?

а) распадом клеток при заболевании мочевыводящих путей и мочевого пузыря;

б) распадом форменных элементов крови при значительных эритроцитуриях и лейкоцитуриях;

в) распадом сперматозоидов при длительном стоянии мочи;

г) неспособностью проксимальных канальцев почек реабсорбировать белок.

34. Что представляют собой клетки Штенгеймера-Мальбина?

а) лейкоциты крови с токсической зернистостью;

б) выщелоченные эритроциты в моче;

в) патологически измененные лейкоциты мочи с движущимися в цитоплазме гранулами;

г) нейтрофилы крови с патологическими включениями в цитоплазме;

д) скопление кубического эпителия в моче.

35. Какой из перечисленных ниже лабораторных методов исследования позволяет дифференцировать лейкоцитурию вследствие цистита или уретрита от лейкоцитурии почечного происхождения?

а) анализ мочи по Нечипоренко;

б) анализ мочи по Зимницкому;

в) посев мочи на микрофлору и чувствительность к антибиотикам;

г) трехстаканная проба;

д) определение бактериального числа мочи.

36. Какие из перечисленных цилиндров могут обнаруживаться в норме?

а) гиалиновые;

б) лейкоцитарные;

в) зернистые;

г) восковидные;

д) эритроцитарные.

37. Наличие активных лейкоцитов в моче является следствием:

а) воспалительного процесса в мочевых путях;

б) снижения удельной плотности мочи;

в) пиурии;

г) наличия скрытой гематурии;

д) глюкозурии.

38. Характер гематурии, наблюдаемой при раке предстательной железы:

а) инициальная гематурия;

б) терминальная гематурия;

в) тотальная гематурия.

39. Характер гематурии, наблюдаемой при уретритах:

а) инициальная гематурия;

б) терминальная гематурия;

в) тотальная гематурия.

40. Изолированная лейкоцитурия в мочевом осадке наиболее характерна для:

а) хронического гломерулонефрйта;

б) злокачественной артериальной гипертензии;

в) волчаночного нефрита;

г) хронического пиелонефрита;

д) тромбоцитопенической пурпуры.

41. Что представляет собой анализ мочи по Аддису-Каковскому?

а) определение белка в 1 мл мочи;

б) определение относительной плотности и количества мочи в 8 порциях, собранных за сутки с 3-часовым интервалом;

в) определение количества лейкоцитов, эритроцитов, и цилиндров в 1 мл мочи;                               г) определение количества лейкоцитов, эритроцитов, цилиндров, выделившихся с мочой за 1 мин;

д) определение количества лейкоцитов, эритроцитов, цилиндров, выделившихся с мочой за 1 сут.

42. С помощью какого из перечисленных ниже методов исследования определяется клубочковая фильтрация?

а) клиренс эндогенного креатинина;

б) экскреторная урография;

в) сцинтиграфия почек;

г) клиренс фенолрота;

д) УЗИ почек.

43. Какая из перечисленных ниже проб позволяет определить клубочковую фильтрацию?

а) Зимницкого;

б) Нечипоренко;

в) Реберга;

г) Аддиса-Каковского;

д) проба с преднизолоном.

44. Какая из перечисленных ниже проб позволяет оценить концентрационную способность почек?

а) Нечипоренко;

б) Аддиса-Каковского;

в) Зимницкого;

г) Реберга;

д) проба с преднизолоном.

45. Какой из перечисленных ниже изотопов используется для радиоизотопной ренографии?

а) таллий 201;

б) иод 131;

в) технеций 99;

г) золото 98;

д) галлий 67.

46. УЗИ почек позволяет определить:

а) кровоток в каждой почке;

б) секреторно-экскреторную функцию каждой почки;

в) клубочковую фильтрацию;

г) размеры и форму чашечно-лоханочной системы каждой почки;

д) канальцевую реабсорбцию.

47. Сканирование почек позволяет определить все указанные ниже показатели, кроме:

а) размеров почек;

б) формы и контуров почек;

в) нефункционирующих участков паренхимы;

г) выделительной функции почек;

48. Какой из перечисленных ниже методов не позволяет оценить размеры и форму чашечно-лоханочной системы почек?

а) экскреторная урография;

б) радиоизотопная ренография;

в) УЗИ почек;

г) компьютерная томография почек.

49. Отечный синдром при остром гломерулонефрите обусловлен всеми перечисленными ниже причинами, кроме:

а) повышения реабсорбции натрия;

б) увеличения объема циркулирующей крови;

в) вторичного гиперальдостеронизма;

г) снижения онкотического давления при массивной протеинурии;

д) повышения уровня белка в сыворотке крови.

50. Какой из перечисленных ниже признаков не характерен для нефротического синдрома?

а) суточная протеинурия более 3,5 г/сут;

б)гипопротеинемия;

в) диспротеинемия;

г) отеки;

д) повышение креатинина.

51. Какое из перечисленных ниже изменений в анализе мочи наиболее характерно для нефротического синдрома?

а) протеинурия свыше 3,5 г/сут;

б) уменьшение относительной плотности мочи;

в) лейкоцитурия;

г) протеинурия менее 1 г/сут;

д) появление «активных» лейкоцитов.

52. Какая минимальная величина суточной протеинурии характерна для нефротического синдрома?

б) 2,5 г;

в) 3,5 г;

г) 4,5 г;

д) 5,0 г.

53. Какие из указанных лабораторных изменений характерны для нефротического синдрома?

а) повышение содержания холестерина в крови;

б) снижение содержания холестерина в крови;

в) снижение клиренса креатинина;

г) повышение содержания креатинина в крови;

д) повышение содержания мочевой кислоты в крови.

54. Основная причина развития диспротеинемии при нефротическом синдроме:

а) преимущественное увеличение катаболизма альбуминов;

б) уменьшение синтеза альбуминов в печени;

в) альбуминурия.

55. Поражение какой структуры почки является первичным при нефротическом синдроме?

а) клубочков;

б) канальцев;

в) почечных артерий;

г) интерстиция;

д) чашечно-лоханочного аппарата.

56. Какой синдром характеризуется наличием следующих признаков: отеки, высокая протеинурия, гипопротеинемия, диспротеинемия, гиперхолестеринемия?

а) мочевой;

б) нефротический;

в) гипертонический;

г) синдром хронической почечной недостаточности;

57. К развитию отеков при нефротическом синдроме без хронической почечной недостаточности (ХПН) приводят все указанные ниже причины, кроме;

а) повышения сосудистой проницаемости;

б) снижения онкотического давления плазмы;

в) гиперальдостеронизма;

г) повышения гидростатического давления в сосудах;

д) уменьшения клубочковой фильтрации.

58. Гипертонический синдром при остром гломерулонефрите обусловлен всеми перечисленными ниже факторами, кроме:

а) задержки натрия;

б) задержки воды;

в) активации ренин-ангиотензивной системы;

г) угнетения симпатико-адреналовой системы.

59. Основная причина злокачественной артериальной гипертонии при ХПН:

а) увеличение циркулирующих глюкокортикостёройдбй';

б) увеличение циркулирующих катехоламинов;

в) тромбоз почечных артерий;

г) увеличение продукции ренина и образования ангиотензина.

60. Механизм действия альдостерона на почку:

а) уменьшает проницаемость дистальных канальцев для воды;

б) увеличивает реабсорбцию натрия и секрецию калия в дистальных канальцах;

в) уменьшает реабсорбцию натрия и секрецию калия в дистальных канальцах;

г) повышает секрецию ренина юкстагломерулярным аппаратом;

д) уменьшает клубочковую фильтрацию.

61. Величина клубочковой фильтрации по клиренсу эндогенного креатинина в норме составляет:

а) 20—40 мл/мин;

б) 40-60 мл/мин;

в) 80-120 мл/мин;

г) 160-200 мл/мин;

д) 200-300 мл/мин.

62. Какова минимально допустимая в норме величина колебаний относительной плотности порций мочи в анализе мочи по Зимницкому?

а) 5;

б) 8;.

в) 12;

г) 20;

д) 25.

63. Азотвыделительная функция почек оценивается по результатам определения:

а) реатинина, мочевины в плазме крови;

б) белка в 1 мл мочи;

в) суточной протеинурии;

г) канальцевой реабсорбции;

д) общего белка и белковых фракций.

64. Концентрационная функция почек оценивается по результатам определения:

а) креатинина, мочевины в плазме крови;

б) количества белка в моче;

в) плотности мочи;

г) количества лейкоцитов в 1 мл мочи;

д) количества эритроцитов в 1 мл мочи.

65. Причиной развития ХПН является:

а) хронический пиелонефрит;

б) хронический гломерулонефрит;

в) гипертоническая болезнь;

г) системные заболевания;

д) все вышеперечисленные заболевания.

66. Уменьшение клубочковой фильтрации вызывают все перечисленные ниже факторы, кроме:

а) снижения АД;

б) повышения онкотического давления плазмы;

в) снижения онкотичеекого давления плазмы;

г) уменьшения количества функционирующих нефронов.

67. Какое из перечисленных заболеваний сердечно-сосудистой системы наиболее часто способствует развитию ХПН?

а) гипертоническая болезнь;

б) миокардит;

в) перикардит;

г) миокардиодистрофия;

д) инфаркт миокарда.

68. Какое из перечисленных изменений органов дыхания наиболее характерно для ХПН в стадии развернутых клинических проявлений?

а) поликистоз легких;

б) спонтанный пневмоторакс;

в) бронхиальная астма;

г) интерстициальный отек легких;

д) бронхоэктатическая болезнь.

69. Содержание калия в крови в норме:

а) 0,04—0,1ммоль/Лг

б) 2,3-2,8 ммоль/л;

в) 3,6—5,4ммоль/л;

г) 90—110 ммоль/л;

д) 130—150 ммоль/л.

70. Верхняя граница нормы для содержания мочевины в крови;

а) 0,01 ммоль/л;

б) 0,1 ммоль/л;

в) 5,4 ммоль/л;

г) 8,3 ммоль/л;

д) 29 ммоль/л.

71. Верхняя граница нормы для содержания креатинина в крови:

а) 0,01 ммоль/л;

б) 0,1 ммоль/л;

в) 5,4 ммоль /л;

г) 8,3 ммоль /л;

д) 29 ммоль /я.

72. Наиболее точно отражают степень ХПН показатели:

а) мочевины;

б) остаточного азота;

в) креатинина;

г) калия.

73. Изменения ЭКГ, наиболее характерные для гиперкалиемии при ХПН:

а) отрицательные зубцы Т;

б) высокие остроконечные зубцы Т;

в) появление экстрасистол;

г) патологические зубцы Q

д) подъем сегмента SТ над изолинией.

Ответы

- г

- в

- г

- в

- б

- в

- в

- в,д

- а

- в

- в

- г

- д

- а

- д

- а

- в

- в

- г

- в

- б

- в

- б,в

- в,г

- б

- б,в

- б

- в

- в

- в

- в

- г

- в

- в

- г

- а

- а

- а

- а

- г

- г

- а

- в

- в

- б

- г

- г

- г

- д

- д

- а

- в

- а

- в

- а,б

- б

- г

- г

- г

- б

- б

- б

- а

- в

- д

- а

- а

- г

- в

- в

- б

- а,в

- б

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Какие виды исследований включает функциональная диагностика болезней желудка?

2. Какими методами осуществляется исследование секреторной функции желудка?

3. На чем основан метод суточного мониторирования рН?

4. Как проводится суточное мониторирование рН желудочного содержимого?

5. Какие основные показатели определяются при суточном мониторировании рН?

6. Что такое базальная секреция? Каковы нормальные значения рН

тела желудка?

7. Что такое ощелачивающая функция антрального отдела. Как определить ее состояние?

8. Можно ли при суточном мониторировании рН выявлять моторные нарушения верхних отделов пищеварительного тракта?

9. Какими способами извлекается желудочное содержимое для проведения титрационного метода исследования?

10. Какие  показатели  желудочной  секреции  определяются титрационными методами?

11. Из каких этапов состоит фракционный способ исследования?

12. Перечислите, какие применяются парентеральные раздражители?

13. Перечислите, какие применяются энтеральные раздражители, какие наиболее распространены?

14. Что такое проба Кея?

15. Что такое проба Лямблинга?

16. Как проводится желудочное зондирование по Лепорскому?

17. Что такое часовая базальная секреция?

18. Что такое часовое напряжение секреции?

19. Как оцениваются показатели кислотности при фракционном методе исследования?

20. Назовите нормальные цифры общей кислотности, свободной и связанной соляной кислоты.

21. Что такое дебит-час свободной соляной кислоты, кислотной продукции и каковы его нормы?

22. Каково диагностическое значение исследования физических свойств желудочного содержимого?

23. Перечислите беззондовые методы исследования секреторной функции.

24. На чем основано определение протеолитической активности желудочного содержимого?

25. О чем говорит присутствие молочной кислоты в желудочном

содержимом?

26. На чем основана реакция определения молочной кислоты?

27. Опишите схему и направление тока желчи при нормальном желчевыделении. Расскажите о функции сфинктеров Одди, Люткенса, Мирицци.

28. Перечислите известные Вам методы исследования функции печени, желчевыводящих путей. Какие из перечисленных методов предназначены для изучения функции и структуры (преимущественно) печени и желчевыводящих путей? Какие методы можно отнести к функциональным?

29. Перечислите задачи, которые решаются в ходе фракционного дуоденального зондирования (ФДЗ).

30. Фракционное  хроматическое дуоденальное зондирование (ФХДЗ), его особенности и значение.

31. Значение I фазы ФХДЗ.

32. Перечислите известные Вам холецистокинетики — стимуляторы сокращения желчного пузыря, вводимые интрадуоденально и парентерально.

33. Значение II фазы ФХДЗ. Зависимость ее продолжительности от качества вводимого стимулятора.

34. Значение III фазы ФХДЗ (Объем выделяемой желчи, время ее выделения).

35. Значение IV фазы ФХДЗ (объем пузырной желчи, скорость ее выделения, характер выделения, общее время опорожнения желчного пузыря, понятие об остаточной желчи).

36. Значение V фазы ФХДЗ. Определение функционального состояния сфинктера Мирицци.

37. Значение VI фазы ФХДЗ. Выбор стимулятора для этой фазы.

38. Перечислите и охарактеризуйте физические свойства желчи.

39. Значение микроскопии желчи (форменные элементов, слизи, кристаллов, паразитов и т. д.).

40. Значение биохимического исследования желчи (показатели билирубина, холестерина, холевой кислоты, фосфолипидов, липидного комплекса в норме и в патологии).

41. Значение бактериологического исследования желчи.

42. Чем проявляется гиперкинез желчного пузыря при зондировании?

43. Чем проявляется гипокинез желчного пузыря при зондировании?

44. Как происходит обмен билирубина в норме?

45. Как изменяется обмен билирубина при различных желтухах:

надпеченочной, печеночной, подпеченочной?

46. Исследование белкового обмена. Значение определения белковых фракций сыворотки крови, альбумин-глобулинового коэффициента.

47. Перечислите известные Вам осадочные пробы. Каково их значение? Назовите их нормальные показатели.

48. Исследование жирового обмена. Какие биохимические исследования крови отражают уровень жирового обмена?

49. Исследование углеводного обмена. Значение пробы с галактозой.

50. Исследование ферментов сыворотки крови.

51. Как определяется состояние антитоксической функции печени? В чем смысл пробы с гиппуровой кислотой?

52. Как изучается выделительная функция печени?

53. Какие изменения в желчи характерны для воспалительного процесса?

54. Какие изменения в желчи говорят о предрасположенности к камнеобразованию?

55. Определение способности почек к осмотическому разведению и концентрированию мочи.

56. Анализ мочи по Зимницкому, проба Реберга.

57. Понятие о протеинурии и качественная реакция определения белка.

58. Нарушения диуреза.

59. Пробы Нечипоренко, Томпсона и Реберга.

60. Пробы Нечипоренко, Каковского-Аддиса, Реберга.

61. Анализ мочи на уробилин и желчные пигменты.

62. Ультра звуковое исследование почек

63. Показания компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии.

Литература

- Г.Е. Ройтберг, А.В. Струтынский. Лабораторная и инструментальная диагностика заболеваний внутренних органов. –М. «Изд. БИНОМ». 1999., с. 621.

- В.Г. Передерия, Ю.В. Хмелевского. Клиническая оценка биохимических показателей при заболеваниях внутренних органов. – Киев. 1993. 190с.

- Ф.И. Комаров, Б.Ф. Коровкин, В.В. Меньшиков. Биохимические исследования в клинике. – Элиста: Джангар. 1998. 250с.

- В.В. Меньшиков. Лабораторные методы исследования в клинике: справочник. – М. 1997. 365с.

- В.В. Медведев, Ю.З. Волчик. Клиническая лабораторная диагностика: справочник для врачей. – СПб: Гиппократ, 1997. 205с.